

Заказ № 11393 от 21 августа 2019 г

I. Наименование объекта закупки: Поставка  держателей пробирок с иглой для забора крови.
 
	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) качественные характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Держатель пробирки с иглой для забора крови
	Назначение: держатель для использования совместно с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. 
Это полый пластиковый переходник с предварительно присоединенной иглой для забора крови на одном конце, в который на другом конце помещается пробирка для сбора крови. Устройство позволяет собирать кровь в несколько пробирок с помощью одной венепункции.
Технические характеристики:
- Держатель из полипропилена с гладкой поверхностью
- На верхней части держателя имеется ассиметрично расположенная канюля для игл Луэр; с внутренней стороны в центре держателя – игла из нержавеющей стали, закрытая резиновым клапаном.
- Цвет – бесцветный полупрозрачный
- Диаметр иглы не более 0,8 мм
- Длина иглы  не менее 38 мм
- Камера для визуализации поступления крови
- Держатель стерильный одноразовый, возможность повторного использования исключается
- Предназначен для использования стандартных  игл любого производителя, имеющих соединение типа Луер  или катетерами.
- Наличие на муфте держателя специальной клипсы (защитного колпачка), которая закрывает (инактивирует) иглу сразу после окончания процедуры венепункции и защищает медицинского работника от случайного укола иглой
- Индивидуальная упаковка.
	3 000
	Штук

	СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВ ОПИСАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.
При описании технических и функциональных характеристик поставляемого товара нижеследующие слова и обозначения значат следующее, если иное прямо не указано:
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование «не менее» - это означает что, заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование «не более» - это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием союза «и» - это означает, что заказчику требуются все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз.
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием союза «или» - это означает, что заказчику требуется одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз.
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование, сопровождающееся словами: «от» и «до» - это означает, что заказчику необходим конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, при этом потребности заказчика соответствуют, в том числе крайние значение (-я) требуемого диапазона.
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием символа «тире» установленное между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений, при этом потребности заказчика соответствуют, в том числе крайние значение (-я) требуемого диапазона.
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием слова «Наличие», это означает, что заказчику требуется наличие показателя, без изменения характеристики указанной в столбце: «Наименование, характеристики, комплектация».
Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено конкретное значение, это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, равный требуемому значению.



Место доставки товара:
629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой
Гарантии:  Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
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