Просим Вас, подготовить коммерческое предложение по проведению ежегодной плановой метрологической поверки

1. **Котельная «Новое Измайлово» :**
	1. Прибор Измеритель регулятор ТРМ-1 Щ-Р - 5 шт;
	2. Преобразователь температуры термосопротивление ДСО35-50М (0...180С°) – 5 шт;

2. **Котельная «Одинцово Импульс»:**

* 1. Преобразователь температуры ТСПУ 205-Н ( 0….180С°) – 4 шт;

3. **Котельная «Лукино 55Б»:**

3.1 Преобразователь температуры ТСПУ Метран 276-02 (4-20мА) – 8 шт;

Поверки необходимо провести по адресам объектов, на которых установлено, указанное оборудование:

1. Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, Шоссе Энтузиастов, владение 11Б. **Котельная «Новое Измайлово».**

 2. Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 2А. **Котельная «Одинцово»**

 3. Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Лукино, строение 55Б. **Котельная «Лукино».**