Техническое задание на осуществление ремонтных воздействий на вывеску

1 вывеска

ТЦ "Централ Парк".

ул. Карла Маркса, 6

Не светятся две буквы, постоянно моргают над центральным входом со стороны ул К Маркса

Нужна диагностика - скорее всего замена трансформатора

2 вывеска

ТЦ "Централ Парк".

ул. Карла Маркса, 6

Вывеска со стороны ул Радищева слово ХОББИ затемнена подсветка в букве О

Вероятно перегорел один из светодиодов

Работы осуществляются с 22 часов вечера до 09 утра

Дневной монтаж/демонтаж невозможен

Услуги спецтехники (автовышка) включить в сметный расчет

Допуск на демонтаж / монтаж осуществляется при наличии паспортов у монтажной бригады

Допуски по электробезопасности и работам на высоте не требуются, но приветствуются

Гарантия 1 год на послеремонтные воздействия

Дополнительные расходы (при обнаружении скрытых дефектов) оплачиваются по предоставлению фотоотчета и дополнительной сметы