**Материал Охранная сигнализация**

|  |  |
| --- | --- |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М | 1 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-20П SMD | 2 |
| Блок индикации с клавиатурой Болид С2000-БКИ | 1 |
| Панель охранная радиоканальная Ritm Контакт GSM-5-RT3 | 1 |
| Радио-передающее устройство | 2 |
| Извещатель охранный поверхностный комбинированный Риэлта Орлан (ИО 315-1) | 17 |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный Риэлта Фотон-9 (ИО 409-8) | 40 |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Комплектстройсервис ИО 102-20 Б2П (пласт рукав) | 38 |
| Источник питания резервированный аппаратуры ОПС Болид РИП-12 RS | 1 |
| Аккумулятор свинцово-кислотный VIM АКБ 12 — 17 | 1 |
| Труба гладкая самозатухающая ПВХ д.40 мм (3м) цвет серый ПожТехКабель 712-005 | 10 |