|  |  |
| --- | --- |
| **Материал СКС и телефоны** |  |
| RECW-156AV Шкаф настенный AESP SignaPro 15U, 771x600x600 мм, антивандальный, IP55, RECW-156AV | 2 |
| Вентилятор универсальный с термореле, 4 элемента, серый AESP REC-RMFTU-4A-GY | 2 |
| Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U ITK CO35-1MCM | 8 |
| Блок розеток 19" 8 розеток (Schuko) без шнура МиК 105.001.006 | 2 |
| Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC450RMI1U | 2 |
| Патч-панель 19", 1U, 24xRJ45 кат.5e NETLAN UEC-URP-24-UD2 | 4 |
| Коммутатор 24-портовый ZyXEL GS1100-24 | 4 |
| Комплект крепежных наборов «Винт, шайба, гайка» AESP REC-FPFP10 | 2 |
| Патч-корд RJ45-RJ45, 4 пары, UTP, кат.5е (1 м) (10шт/уп) REXANT 18-1002 | 112 |
| Розетка информационная Valena RJ-45 UTP 1 выход категория 5e | 112 |
| АТС Panasonic KX-TDA30RU | 1 |
| Проводной Телефон Panasonic KX-T7633 | 15 |
| Кросс-панель 1U Hyperline (110C-19-100P-1U) ) | 1 |
| 774438 Legrand Телефонная розетка RJ11 Valena, одиночная | 15 |
| Вилка модульная 6-позиционная 4-контактная типа RJ11 AESP KRJ11 | 15 |