**Материал СКУД**

|  |  |
| --- | --- |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М  | 1 |
| Контроллер доступа Болид С2000-2 | 16 |
| Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 Болид C2000-ПИ | 1 |
| Блок сигнально-пусковой Болид С2000-СП1 исп.01 | 1 |
| Считыватель бесконтактный Болид C2000-Proxy | 32 |
| Турникет тумбовый электромеханический с планками антипаника, синей крышкой PERCo-TTD-03.1G (планки антипаника, синяя крышка)  | 1 |
| Стационарный арочный металлодетектор "АРКА" базовое исполнение  | 1 |
| Замок электромагнитный с комплектом на стекло Aler AL-250UZ (цвет) | 30 |
| Кнопка выхода SS-075 (фон серебро) | 30 |
| Источник питания резервированный Болид РИП-12 исп.01 | 16 |
| Аккумулятор свинцово-кислотный VIM АКБ 12 — 17 | 16 |
| Труба гладкая самозатухающая ПВХ д.40 мм (3м) цвет серый ПожТехКабель 712-005 | 5 |
| Труба гофрированная ПВХ Ду=16мм | 8 |
| Устройство коммутационное Радий УК-ВК исп.01 | 2 |