**Материал электрочасофикация и вызывная сигнализация МГН**

|  |  |
| --- | --- |
| Часы цифровые первично-вторичные ЦПВ 4 — 100 МС (зеленый) | 1 |
| Приемник GPS П-СВ | 1 |
| Часы цифровые вторичные ЦПВ 4 — 100 МС (зеленый) | 12 |
| Коробка ответвительная КОР-94-3У2 | 13 |
| ПКК-2.02Т Контроллер Hostcall | 2 |
| КЛ-7.1.Т Сигнальная лампа Hostcall | 4 |
| КСТ-01 Кнопка сброса Hostcall | 4 |
| КВТ-01 кнопка вызова Hostcall | 4 |
| Рамки для кнопок сброса и вызова Hostcall | 8 |
| Блок питания Телеинформсвязь БП-1А | 1 |