Ваккумный выключатель In=2000А ВВ/TEL-10-31,5/2000 Shell шт 3

Блок управления выключателем СМ-16 шт 3

Разъединитель РВ 10/630 шт 15

Реактор токоограничивающий 6кВ, In=630А, х=0,4 Ом РТСТ 6-630-0.4 У3 шт 2

Трансформатор тока 10кВ, 200/5, с тремя обмотками ТОЛ-10-I-8 200/5А, 0,5S ,5P, 10P шт 9

Трансформатор тока 10кВ, 100/5, с тремя обмотками ТОЛ-10-I-8 100/5А, 0,5S ,5P, 10P шт 3

Трансформатор напряжения заземляемый 6/0,1кВ ЗНОЛ.06-6 шт 6

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-200 шт 3

Микропроцессорный терминал РЗиА Сириус -2Л шт 4

Счетчик активно – реактивной электроэнергии трехфазный СЭТ-4М шт 4

Трансформатор с литым диэлектриком в защитном кожухе 6±2,5/0,4 1600кВА, ТСЗИ 6/0,4 1600 шт 3

Трансформатор с литым диэлектриком в защитном кожухе 6±2,5/0,4 1000кВА, ТСЗИ 6/0,4 1000 шт 1

Кабель силовой, 6кВ ПвВнг- LS-3х150/35-6кВ м 2500

Муфта концевая для кабеля со СПЭ изоляцией, 150мм2 3ПКВтпнг-LS10-150-В шт 8