| Стол инструментальный с ограждением | Габаритные размеры: не менее 800* 500* 900мм; Габаритные размеры 2х ящиков: не менее 365*400*100мм; Каркас выполнен из профильной трубы не менее 20*20, покрытие полимерно - порошковое ; Поддоны (полки) из нержавеющей стали. Полки с ограждениями, покрыты полимерно – порошковой краской. Ящик выдвижной не менее 2 шт. из стального листа толщиной не менее 0,8 мм. покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Колеса самоориентирующиеся не менее Ø75 мм из немаркой серой резины. Два колеса с тормозным устройством. Столик имеет доковые ручки-дуги для перевозки. Поставляется в собранном виде. Упаковка стандартная, стрейч пленка. Габаритные размеры в упаковке: не более 800*500*900мм Вес: не более 21 кг | 1 |
| --- | --- | --- |
| Стол инструментальный с ящиком колеса резина | Длина не менее 640 мм Глубина не менее 460 мм Высота не менее 880 мм Каркас выполнен из профильной трубы не менее 20*20 мм, полимерно - порошковое покрытие белого цвета; Полки не менее 2 шт. из нержавеющей стали. Ящик выдвижной из стального листа толщиной 1 мм, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Столик имеет боковые ручки-дуги для перевозки. Колеса самоориентирующиеся не менее Ø50 мм из немаркой серой резины. Два колеса с тормозным устройством. Упаковка стандартная стрейч пленка. Габаритные размеры в упаковке: не более 660*480*900 мм Вес: не более 15 кг Максимальная нагрузка на каждую полку не более 10 кг Столик инструментальный комплектуется двумя полками и выдвижным ящиком из стали с полимерным покрытием. Ящик смонтирован под верхней полкой, выдвигается на шариковых направляющих. | 2 |
| Шкаф металлический для медикаментов (стекло), ящики | Длина не менее 800 мм Глубина не менее 400 мм Высота не менее 1750 мм Шкаф имеет жесткую модульную конструкцию, изготовленную из стального листа толщиной не менее 1 мм. покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской на опорах. Цвет белый Опоры регулируются до 20 мм. Верхняя часть шкафа стеклянные дверки не менее 2 шт. на магнитах, внутри полки не менее 2 шт. стекло. Нижняя часть – слева металлическая дверка с замком внутри не менее 1 полки, не менее 2 ручки. Середина шкафа - выдвижные ящики не менее 2 шт., не менее 2 ручки. Поставляется в собранном виде. Упаковка стандартная, стрейч пленка. Вес: не более 50 кг Номинальная нагрузка на полку: не более 15 кг. | 1 |
| Стул медицинский | Длина не менее 460 мм Глубина не более 500 мм Высота не более 860 мм Каркас выполнен из круглой трубы не менее 22 мм, покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Сиденье и спинка выполнены с основанием из фанеры толшиной не менее 8 мм. с настилом из поролона толщиной не менее 20 мм и винилискожи. Упаковка стандартная, стрейч пленка. цвет винилискожи: Светло-серый Поставляется в собранном виде. Вес: не более 4 кг | 5 |
| Стол рабочий | Длина не менее 1200 мм Глубина не менее 600 мм Высота не более 750 мм Стол выполнен из ЛДСтП не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 2 и не менее 0,4 мм. Тумба с открытой нишей и тремя выдвижными ящиками. Поставляется в собранном/разобранном виде. Упаковка стандартная, стрейч пленка. Вес: не более 31 кг. Номинальная нагрузка на столешницу: не более 30 кг. Цвет: белый | 1 |
| Шкаф для документов и материалов | Длина не менее 800 мм Глубина не менее 400 мм Высота не менее 1900 мм Каркас выполнен из профильной трубы не менее 25*25 мм., покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, регулируемая опора до 20 мм. Шкаф выполнен из ЛДСтП не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 2 и не менее 0,4 мм. Шкаф с 3-мя открытыми полками вверху, внизу двухдверная тумба с полкой внутри. Поставляется в собранном/разобранном виде. Упаковка стандартная, стрейч пленка. Вес: не более 48 кг. Номинальная нагрузка на полку: не более 10 кг. Цвет: белый | 1 |
| Штатив для длительных внутривенных вливаний | Основание выполнено из стальной тонкостенной трубы с полимерно-порошковым покрытием; Диаметр основания ― не менее 570 мм Высота min ― 1200мм Высота max ― 2000 мм Стойка — телескопическая система из двух труб, фиксируется пластиковым винтовым зажимом на требуемой высоте; Основание на пяти опорах; Два держателя из пластика для флаконов с жидкостью; Штатив выдерживает нагрузку массой не более 5 кг Средний срок службы – 6 лет Поставляется в разобранном виде Масса 1 изделия (не более) – 4 кг | 2 |
| Холодильник фармацевтический ХФ-250-3(ТС) ПОЗИС или эквивалент | Габаритные размеры (х х), мм: Высота не менее 1300 мм ширина не менее 600 мм глубина не менее 610 мм Общий объем, не менее 250 л Полезный объем, не менее 195 л Температура в холодильной камере, °С+2….+15 Минимальная разность задаваемых температур, °С4 Потребляемая мощность не более Вт200 Напряжение, В220 Хладагент экологически чистый Изобутан R 60 Вес, не более 59 кг: Регистрационное Удостоверение РФ и Декларацию о соответствии Таможенного Союза наличие Серебряное исполнение холодильника наличие; Дверь с тонированным стеклом обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств, требующих защиты от действия света; микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком наличие; Возможность автоматического поддержания температуры в камере наличие; сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур наличие; Отображение температуры на табло панели управления наличие; система принудительной циркуляции воздуха наличие; Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери наличие; Наличие экологически чистого озонобезопасного хладагента изобутана, который обеспечивает снижение уровня энергопотребления и шума при работе компрессора; Точность поддержания температуры составляет ±2°C при окружающей среде от +10°C до +35°C согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92; Наличие 5-ти разноуровневых полок для хранения контейнеров различных размеров и 2-х пластиковых сосудов; Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа наличие. | 1 |
| Ростомер металлический медицинский Р-Ст-"МСК" (МСК-234) или эквивалент | - Состоит из стойки, платформы и бегунка Размер платформы (основания): не менее 530х440х45мм Высота стойки: не менее 2166 мм Наибольший придел измерения: не менее 2100 мм Наименьший предел измерения: не менее 450мм Цена деления: не менее 1 мм Шаг отсчёта линейной шкалы: не менее 5 мм Допустимая погрешность измерения: не более 5 мм Вес: не более 10 кг Номинальная нагрузка не более:140кг - Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения и листового металла - Каркас имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания - Изделие с поверкой наличие | 1 |
| Ростометр медицинский механический РП или эквивалент | Наибольший предел измерения роста (НПИ), не менее 2,2 м Наименьший предел измерения роста (НмПИ), не менее 0,8 м Цена деления шкалы (d) не менее 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 Габаритные размеры не более 590х540х2500 мм Градуирование: мм Материал: пластик Цвет каркаса: серый Упаковка: Гофрокартон Масса не более, кг 12 Свидетельство о поверке наличие Комплектация: Основание - не менее 1 шт. Штанга верхняя - не менее 1 шт. Штанга нижняя - не менее 1 шт. Винт А.М6-6g х30.48 ГОСТ 17473-80 (крепления штанги к основанию) - не менее 4 шт. Винт М3-6gх6,58 ГОСТ 17475-80 - не менее 6 шт. Шаблон L=0,800 м - не менее 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. Методика поверки - не менее 1 экз. Транспортная тара - не менее 1 шт. | 1 |