Прошу дать КП на

| Дверной блок металлический однополый утепленный 3500x1200 мм(полотно двери с верхней металлической вставкой, угловая коробка, врезной цилиндровый замок - защелка, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки, монтажный комплект анкерных винтов, доводчик, резиновая уплотнительная лента), окраска дверей эпоксиднополиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 7004 | компл. / м2 | 1/4,2 |
| --- | --- | --- |
| Двери стальные противопожарные двупольные типа ДПМ-02/60, размером 1600*2100мм степень огнестойкости EI60 стандартной комплектации (полотно двери, угловая коробка, врезной цилиндровый замок - защелка, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки, уплотнитель от горячего дыма термовспучивающийся, монтажный комплект анкерных винтов, доводчик), окраска дверей эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 7004. | Компл/м2 | 2/8,4 |
| Двери стальные противопожарные однопольные типа ДПМ-01/60, размером 1100*2100 мм, степень огнестойкости EI60 стандартной комплектации (полотно двери, угловая коробка, врезной цилиндровый замок - защелка, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки, уплотнитель от горячего дыма термовспучивающийся, монтажный комплект анкерных винтов, доводчик), окраска дверей эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 7004. | Компл/м2 | 1/3 |

| Дверной блок ДП сертифицированный противопожарный с пределом огнестойкости EI 60, размером 2100*1000 мм в комплекте с автодоводчиком и резиновой уплотнительной лентой | комплект / м2 | 2/4,2 |
| --- | --- | --- |