1 Фланец плоский приварной ст.20 Ду20 Ру16 ГОСТ 33253-15 10

2 Фланец плоский приварной ст.20 Ду25 Ру16 ГОСТ 33253-15 74

3 Фланец плоский приварной ст.20 Ду32 Ру16 ГОСТ 33253-15 44

4 Фланец плоский приварной ст.20 Ду32 Ру25 ГОСТ 33253-15 20

5 Фланец плоский приварной ст.20 Ду40 Ру25 ГОСТ 33253-15 20

6 Фланец плоский приварной ст.20 Ду50 Ру16 ГОСТ 33253-15 65

7 Фланец плоский приварной ст.20 Ду65 Ру16 ГОСТ 33253-15 4

8 Фланец плоский приварной ст.20 Ду80 Ру16 ГОСТ 33253-15 14

9 Фланец плоский приварной ст.20 Ду100 Ру16 ГОСТ 33253-15 14

10 Фланец плоский приварной ст.20 Ду125 Ру16 ГОСТ 33253-15 6

11 Фланец плоский приварной ст.20 Ду150 Ру16 ГОСТ 33253-15 4

12 Фланец плоский приварной ст.20 Ду200 Ру16 ГОСТ 33253-15 20

13 Фланец воротниковый ст.20 Ду32 Ру40 ГОСТ 33253-15 4

14 Фланец воротниковый ст.20 Ду50 Ру40 ГОСТ 33253-15 4

15 Отвод 90° ст.20 21,3х3,2 ГОСТ 17375-01 Исп.1 50

16 Отвод 90° ст.20 26,9х3,2 ГОСТ 17375-01 Исп.1 55

17 Отвод 90° ст.20 33,7х3,2 ГОСТ 17375-01 Исп.1 187

18 Отвод 90° ст.20 42,4х3,6 ГОСТ 17375-01 Исп.1 57

19 Отвод 45° ст.20 57х4 ГОСТ 17375-01 Исп.2 20

20 Отвод 90° ст.20 57х4 ГОСТ 17375-01 Исп.2 185

21 Отвод 90° ст.20 60,3х4 ГОСТ 17375-01 Исп.1 25

22 Отвод 90° ст.20 76х5 ГОСТ 17375-01 Исп.2 84

23 Отвод 90° ст.20 89х5 ГОСТ 17375-01 Исп.2 46

24 Отвод 45° ст.20 108х6 ГОСТ 17375-01 Исп.2 20

25 Отвод 90° ст.20 108х6 ГОСТ 17375-01 Исп.2 44

26 Отвод 90° ст.20 133х5 ГОСТ 17375-01 Исп.2 16

27 Переход ст.20 57х4-32х3 ГОСТ 17378-01 Исп.2 55

28 Переход ст.20 57х4-45х4 ГОСТ 17378-01 Исп.2 30

29 Переход ст.20 76х5-57х4 ГОСТ 17378-01 Исп.2 12

30 Переход ст.20 89х6-57х4 ГОСТ 17378-01 Исп.2 46

31 Переход ст.20 89х6-76х5 ГОСТ 17378-01 Исп.2 6

32 Переход ст.20 108х6-89х6 ГОСТ 17378-01 Исп.2 46

33 Переход ст.20 133х8-108х6 ГОСТ 17378-01 Исп.2 6

34 Тройник равнопроходной ст.20 57х4 ГОСТ17376-01 Исп.2 16

35 Тройник равнопроходной ст.20 76х6 ГОСТ17376-01 Исп.2 8

36 Тройник равнопроходной ст.20 89х6 ГОСТ17376-01 Исп.2 4

37 Тройник равнопроходной ст.20 108х6 ГОСТ17376-01 Исп.2 4

38 Отвод 90° 12Х18Н10Т 32х3 ГОСТ17375-01 Исп.2 30

39 Отвод 45° 12Х18Н10Т 76х5 ГОСТ17375-01 Исп.2 15

40 Отвод 90° 12Х18Н10Т 76х5 ГОСТ17375-01 Исп.2 25

Количество в шт.