PAGE  
2

	Наименование товара,
работы, услуги по КТРУ
	Единица измерения
	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

	23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
	шт
	1406

	24.42.22.139  Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
	шт
	1552

	24.42.22.139  Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
	шт
	1552

	24.42.22.139  Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
	шт
	261

	24.42.22.139  Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
	шт
	127


	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед-цу, руб.*
	Стоимость, руб.*
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя, ед.изм. показателя
	Описание, значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Панели декоративно-отделочные на основе стекломагниевого листа (СМЛ)
(с многослойным лакокрасочным акриловым покрытием),  
стекломагниевый лист супер -  премиум класса
Внешний вид лицевой поверхности с декоративным покрытием должен соответствовать действующим нормам и  требованиям.    
Класс пожарной опасности должен подтверждаться сертификатом соответствия.
	шт
	1406
	
	
	Длина листа, мм
	не менее 2400 и не более 2440[image: image1.png]


[image: image2.png]




	
	
	
	
	
	
	Ширина листа, мм
	не менее 1200 и не более 1220

	
	
	
	
	
	
	Толщина листа, мм
	не менее 8

	
	
	
	
	
	
	Стекломагниевый лист
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Покрытие листа антивандальное декоративное
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Предел огнестойкости перегородки с применяемыми материалами. 
Подтверждается сертификатом пожарной безопасности на огнестойкость конструкции и утвержденным альбомом технических решений.
	не менее EI45

	
	
	
	
	
	
	Многослойное лакокрасочное, акриловое окрашивание
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Специальное лаковое защитное покрытие нанесенное методом полимеризации поверх окрашивания
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Толщина декоративного покрытия, mkm
	не менее 350

	
	
	
	
	
	
	Класс пожарной опасности
	не ниже КМ0

	
	
	
	
	
	
	Группа горючести
	НГ 

	
	
	
	
	
	
	Лицевая поверхность шагрень
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Стойкость к статическому воздействию жидкостей
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Морозоустойчивость, циклов
	не менее 50

	
	
	
	
	
	
	Влагоустойчивость
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Устойчивость к плесневелым грибкам
	соответствие

	
	
	
	
	
	
	Цвет - количество
	Tikkurila  Symphony 

G 309 -160 листов,  Tikkurila Symphony

Н 382 – 240 листов, 

Tikkurila  Symphony 

G 342 (Мэрилин) -160 листов,

Ral -  5024 – 546 листов, Ral -  7047 (фактура «мелкий короед») – 300 листов

	
	
	
	
	
	
	Плотность, кг/м3
	не менее 1250 кг/м3

	
	
	
	
	
	
	Применение
	для отделки внутренних стен, потолков, устройства перегородок

	
	
	
	
	
	Гарантия, лет
	не менее 5

	2
	Декоративный соединительный профиль  прессованный из алюминиевого 
сплава АД31 для крепления стеновых и потолочных панелей:
	
	Толщина, мм
	не менее 1 мм и не более 1,1 мм

	2.1
	Омега-профиль (Алюминиевый)
Цвет серый 
	шт
	1552
	
	
	Ширина, мм
	Не менее 30 

	
	
	
	
	
	
	Длина, м
	Не менее 3

	
	
	
	
	
	
	Глубина, мм
	Не менее 5,5

	2.2
	Пи профиль-заглушка (Алюминиевый)
Цвет серый
	шт
	1552
	
	
	Ширина, мм
              Длина, м
	Не менее 10 
Не менее 3

	2.3
	L-профиль (Алюминиевый)
применяется для оформления внутренних углов, и примыкания к потолку (толщина панелей не менее 8 мм) 
Цвет серый
	шт
	261
	
	
	Размеры, мм
               Длина, м
	Не менее 11х16х26
Не менее 3 

	2.4
	F-профиль (Алюминиевый)
применяется для оформления наружных углов (с толщиной панелей не менее 8 мм) 
Цвет серый


	шт
	127
	
	
	Размеры, мм
Длина, м
	Не менее 26х26х14 
Не менее 3




* Стоимость единицы товара  определяется путем применения понижающего коэффициента  
