- Толщина стенок кабины должна быть не менее 3 мм.

- Внутренние габаритные размеры кабины Ширина ≥100 ≤105 мм х Высота ˂ 230 > 210 см х Глубина ≥100 см ≤105см.

- Цвет боковых и задних стенок должен быть: красный, зеленый, желтый, синий (в зависимости от требований, указанных Заказчиком в Заявке).

- Крыша туалетной кабины должна быть белой матовой прямой.

- Высота от пола до крыши внутри кабины - не менее 210 см.

- Конструкция двери: пластиковая, двойная, должна быть усиленная пластиковыми рёбрами жёсткости.

- Крепление двери должно быть антивандальное, на металлической оси по всей высоте двери.

- Доводчиком двери должна быть пружина, встроенная в полость двери. Цвет двери должен быть серый.

- Запирающее устройство должно быть с индикацией индикатор «свободно-занято».

- Сиденье должно быть с крышкой - цвет чёрный. Расстояние от пола до сидения не менее 510 мм не более 515 мм.

- Вентиляционная труба изготовлена из ПНД: диаметр внешний ≥75 мм, внутренний ˂75 мм.

- На двери должны быть установлены универсальные ушки для навесного замка.

- Туалетная кабина должна быть дополнительно оборудована следующим:

1. Держатель для туалетной бумаги.

2. Крючок для одежды.

Кабины пригодны при температуре эксплуатации - 40°С ….. + 60°С.

Характеристики ПКТ Armal или «эквивалент»:

- Внешние габаритные размеры кабины Ширина ≥106 см ˂110 см х Высота > 232 см ˂ 235 см х Глубина ˂110 см> 105 см

- Вес: от 76 до 85 кг.

- Вместимость накопительного бака: от 210л до 230л.

Туалетная кабина и поддон-основание должны быть изготовлены полностью из полиэтилена высокого давления не ниже 4 степени плотности

поставка до 30 ноября ,партиями по заявке заказчика