Раздел 1. Устройство сетей электроосвещения реконструированной дороги

Закладная деталь фундаментаЗФ-20/4/К230-2,0-б	ШТ	50

Опора ТАНС.12.123.000 ( НФГ-9,0-05-ц)	ШТ	50

Светильник светодиодный GALAD Омега  LED-120-ШБ/У50	ШТ	50

Кронштейн однорожковый  серии стандарт  ТАНС.41.1094.000 (1.К1-1,5-1,5-30/Ф2-ц) или Кронштейн ТАНС.41.380.000 (1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц)	ШТ	50

Раздел 2. Устройство сетей электроосвещения автостоянки на 300 м/мест

Закладная деталь фундамента ТАНС.31.002.000 ( ЗФ-36/4/К400-3,0-б)	ШТ	16

Опора ТАНС.12.046.000 (НФГ-14,0-02-ц)	ШТ	16

Светильник светодиодный GALAD Эверест LED-100 (Asymmetric)	ШТ	16

Кронштейн ТАНС.45.214.000 (14.П1( Эверест)-0,2-0-Ф4-Ц)	ШТ	16

55км

Раздел 1. Устройство сетей электроосвещения дороги (въезд в парк)

Закладная деталь фундаментаЗФ-20/4/К230-2,0-б	ШТ	25

Опора ТАНС.12.123.000 ( НФГ-9,0-05-ц)	ШТ	25

Светильник светодиодный GALAD Омега  LED-120-ШБ/У50	ШТ	25

Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц (ТАНС.41.380.000)	шт.	25