ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Наименование товара: аэродромные плиты ПАГ-14

2. Количество поставляемого Товара: аэродромные плиты ПАГ-14 в количестве 1 400 (одна тысяча четыреста) штук.

3.  Назначения Товара и цель использования Товара: для подготовки к благоустройству, размещению подразделений и воздушных судов ГКУ «МАЦ» на южном участке территории аэродрома Остафьево.

4. Характеристики поставляемого Товара (качественные, функциональные):

4.1. Аэродромные плиты ПАГ-14А800.1-1 в соответствии с ГОСТ 25912-2015:

- размеры – 6000мм х 2000мм х 140мм, допускаются отклонения согласно пункта 5.8.1 ГОСТ 25912-2015;

- класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30;

- марка бетона по морозостойкости не ниже F200.

Армирование в соответствии с ГОСТ 25912-2015.

5. Сопутствующие работы (услуги), перечень, требования к выполнению (оказанию) сопутствующих работ:

5.1.  Поставщик обязан доставить Товар, осуществить разгрузку Товара, уложить плиты в штабеля по высоте - 10 плит на территории Заказчика своими силами.

7. Требования соответствия нормативным документам:

7.1. ГОСТ 25912-2015 «Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий».

7.2. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

7.3. ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

7.4. ГОСТ 25912-2015 «Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия».