ЗАЯВКА

от  «  13  »   января 2020 года

ООО просит предоставить коммерческое предложение на трубы данных типоразмеров и комплектующих

| № п/п | Наименование | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 Дн=200х7,7мм | п.м. | 725 |
| 2. | То же, Дн=225х8,6мм | п.м. | 725 |
| 3. | Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 63 SDR17,6 ГОСТ 18599-2001 Дн=200х11,4 мм | п.м. | 725 |
| 4. | То же, Дн=225х12,8мм | п.м. | 725 |
| 5. | Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 63 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Дн=200х11,9 мм | п.м. | 725 |
| 6. | То же, Дн=225х13,4мм | п.м. | 725 |
| 7. | # Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø200мм | шт. | 1 |
| 8. | # Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø225мм | шт. | 5 |
| 9. | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø50мм | шт | 1 |
| 10. | Втулка под фланец удлиненная ПЭ100 SDR17 Ø200мм | шт |  |
| 11. | Втулка под фланец удлиненная ПЭ100 SDR17 Ø225мм | шт | 2 |
| 12. | Втулка под фланец удлиненная ПЭ100 SDR17 Ø50мм | шт | 1 |
| 13. | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø200мм | шт | 1 |
| 14. | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø225мм | шт | 5 |
| 15. | Сиделочный отвод эл.сварной ПЭ100 SDR11 225х50 | шт. | 1 |
| 16. | # Фланец расточенный Д=200мм | шт | 2 |

Срок закупки в марте 2020 года с доставкой до г. Зеленогорск Красноярского края.

Директор                                                 В.Н. Сушко