## Лист1
Тип | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Количество | Цена за единицу
МК |  | ВРУ на 2 ввода: щит напольный, IP54, Uном=380В, Iном=250А 14-18-8-ЭМ.1 (см. лист 2) ГОСТ 32396-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=20А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ1 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ2 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ3 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ4 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ5 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ6 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит распределительный, IP54, Способ установки: настенный, Uном=380В, Iном=25А 14-18-8-ЭМ.1.ОЛ7 ГОСТ 32127-2013 | шт | 1
МК |  | Щит аварийного переключения, Iном=63 А, 380 В ЩАП63-32-0010-31УХЛ4 | шт | 1
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001 распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х1,5мм2, ППГнг(А)-FRHF-0.66 3х1,5 | м | 1250
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001 распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х2,5мм2 ППГнг(А)-HF-0.66 3х2,5 | м | 2500
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001, распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5х2,5мм2 ППГнг(А)-HF-0.66 5х2,5 | м | 220
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001, распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5х4мм2 ППГнг(А)-HF-0.66 5х4 | м | 320
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001, распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5х6мм2 ППГнг(А)-HF-0.66 5х6 | м | 110
МК |  | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, не ТУ16.К71-304-2001, распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5х10мм2 ППГнг(А)-HF-0.66 5х10 | м | 50
МК |  | Розетка двухполюсная для открытой проводки c третьим заземляющим контактом 16А, с защитными шторками, IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 131
МК |  | Розетка двухполюсная для открытой проводки c третьим заземляющим контактом 16А, IР54 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 18
МК |  | Коробка установочная ГОСТ 32126.1 | шт | 385
МК |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 2850
МК |  | Труба гофрированная ПВХ d=32мм с зондом ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 180
МК |  | Труба гофрированная ПВХ d=63мм с зондом ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 75
МК |  | Труба гладкая жесткая ПВХ d=25мм серая ТУ 2248-001-18461115-2010 | м | 25
МК |  | Держатель с защёлкой CF25 для трубы из ПВХ СТА10D-CF-25-K41-050 | шт. | 2850
МК |  | Держатель с защёлкой CF32 для трубы из ПВХ СТА10D-CF-32-K41-040 | шт. | 75
МК |  | Дюбель-гвоздь с потайной головкой 5х30 мм | шт. | 2850
МК |  | Кабель-канал 15х10 | м | 375
МК |  | Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции сеч. 1х25, желто-зеленого цвета, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31947-2012, ПуГВ 1х25 ж-з | м | 255
МК |  | Труба гофрированная ПВХ для электромонтажных работ Dн=25мм IP55 ПВХ25 | м | 255
МК |  | Полоса стальная оцинкованная 40х4 | м | 25
МК |  | Лоток перфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления 50х300х2000 | м | 140
МК |  | Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления H=50, L=3000 | м | 141
МК |  | Консоль потолочная DS на лоток с осн.300 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления DS | шт. | 281
МК |  | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь М6х10 | шт. | 907
МК |  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6 | шт. | 907
МК |  | Стандартный анкер со шпилькой M8 М8 | шт. | 281