| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса, единицы, кг. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Щитки освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩО1,ЩО2, ЩО3 | Щит рабочего освещения в составе: |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Щит распределительный навесной, IP40 , 18 модулей, | Easy9 (артикул EZ9E118S2SRU) |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=25 А, 3p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный Iном=3 А, 1p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 10 |  |  |
|  | Шинка гребенчатая 3п 12 модулей | Артикул 10391 |  | «Schneider Electric» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шина N "ноль" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-С |  | «IEK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-Ж |  | «IEK» | шт. | 1 |  |  |
| ЩО4 | Щит рабочего освещения в составе: |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный навесной, IP40 , 18 модулей, | Easy9 (артикул EZ9E118S2SRU) |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=25 А, 3p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный Iном=6 А, 1p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 7 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный Iном=3 А, 1p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 3 |  |  |
|  | Шинка гребенчатая 3п 12 модулей | Артикул 10391 |  | «Schneider Electric» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шина N "ноль" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-С |  | «IEK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PE "земля" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-Ж |  | «IEK» | шт. | 1 |  |  |
| ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3, ЩАО4 | Щит аварийного освещения в составе: |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Щит распределительный навесной, IP40, 36 модулей, | Easy9 (артикул EZ9E312S2SRU) |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
| Данный комплект выпущен взамен ранее выданного комплекта 14-18-8-ДС5-ЭО! | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=20 А, 3p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный Iном=3 А, 1p, характеристика С | iС60N |  | «Schneider Electric» | шт. | 10 |  |  |
|  | Модульный контактор 1п-1НО.16А.220В 50Гц | GC1610M5 |  | «Schneider Electric» | шт. | 10 |  |  |
|  | Шинка гребенчатая 3п 12 модулей | Артикул 10391 |  | «Schneider Electric» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шинка гребенчатая 1п 12 модулей 18 мм 100А разрезаемая | Артикул A9XPH112 |  | «Schneider Electric» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шина N "ноль" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-С |  | «IEK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шина PE "земля" на DIN рейку изолированная | ШНИ-8х12-18-Д-Ж |  | «IEK» | шт. | 2 |  |  |
|  | 2. Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный, универсальный, 28 Вт, 3200 Лм | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K |  | «Световые технологии» | шт. | 156 |  |  |
|  | Светильник светодиодный, для реечных полотков, 24 Вт, 1800 Лм | ALD UNI LED 600 4000K |  | «Световые технологии» | шт. | 86 |  |  |
|  | Светильник светодиодный, универсальный, 30 Вт, 3400 Лм | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K |  | «Световые технологии» | шт. | 32 |  |  |
|  | Светильник светодиодный, настенный, 33 Вт, 3600 Лм | RK LED 38 4000K |  | «Световые технологии» | шт. | 4 |  |  |
|  | Светильник светодиодный, настенный, 17 Вт, 1500 Лм | STAR NBT LED 18 silver 4000K |  | «Световые технологии» | шт. | 5 |  |  |
|  | Фонарь светодиодный аккумуляторный с зарядным устройством | Экотон-1 |  | «Бином» | шт. | 2 |  |  |
|  | 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,66 кВ силовой огнестойкий, с медными | ППГнг(А)-HF |  |  |  |  |  |  |
|  | токопроводящими жилами, в огнестойкой оболочке и обмотке из | ТУ 16.К71-304-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | слюдосодержащих лент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2х1,5мм2 |  |  |  | м | 225 |  |  |
|  | 3х1,5мм2 |  |  |  | м | 1600 |  |  |
|  | Кабель 0,66 кВ силовой огнестойкий, с медными | ППГнг(А)-FRHF |  |  |  |  |  |  |
|  | токопроводящими жилами, в огнестойкой оболочке и обмотке из | ТУ 16.К71-339-2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | слюдосодержащих лент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2х1,5мм2 |  |  |  | м | 300 |  |  |
|  | 3х1,5мм2 |  |  |  | м | 330 |  |  |
|  | 4х1,5 мм2 |  |  |  | м | 1100 |  |  |
|  | 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный, наружный, белый, 250В, 10А, IP20 | ЭТЮД (артикул BA10-005B) |  | «Schneider Electric» | шт. | 70 |  |  |
|  | Переключатель одноклавишный, наружный, белый, 250В, 10А, IP20 | ЭТЮД (артикул BA10-004B) |  | «Schneider Electric» | шт. | 80 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный, наружный, белый, 250В, 10А, IP44 | ЭТЮД (артикул BA10-045B) |  | «Schneider Electric» | шт. | 32 |  |  |
|  | Закрытый однополюсный кулачковый переключатель 10 А c 2 положениями | OptiSwitch 4G10-90-PK-R014 |  | «KEAZ» | шт. | 5 |  | для уличных светильников |
|  | Соединительная клемма 3х0.08-2.5мм2, In=32 A | 222-413 |  | «WAGO» | шт. | 1200 |  | коробки х3 |
|  | Коробка распределительная 80х45мм IP55 серая | IMT35094 |  | «Schneider Electric» | шт. | 400 |  | 441 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой, легкая, серая |  |  | ДКС | м | 2850 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой, легкая, черная |  |  | ДКС | м | 20 |  |  |
|  | Прочие изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток проволочный 105x200 | GRM 105 200 G |  | «ОБО Беттерманн» | м | 280 |  |  |
|  | Настенный/потолочный кронштейн 245мм горячий цинк | TPDG 245 FT |  | «ОБО Беттерманн» | м | 190 |  |  |
|  | Соединитель быстрого монтажа d4.8мм | GRS 4.8 DD |  | «ОБО Беттерманн» | шт. | 250 |  |  |
|  | Мини-канал 16Х16 ПВХ белый RAL 9010 | ETK16316 |  | «Schneider Electric» | м | 530 |  | 400 опуск 130 по потолку |
|  | Бирка маркировочная квадратная 55х55х0,8мм | У153 |  | «Михневский ЗЭИ» | шт. | 2000 |  |  |
|  | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250мм | UHH32-D048-250-100 |  | «IEK» | шт. | 2000 |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная | DF1201 |  | ДКС | шт. | 4 |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая д.32мм, легкая, серая |  |  | ДКС | м | 10 |  |  |
|  | Труба 32х2 ГОСТ 10704-91 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая d19-21мм | CMA10-19-100 |  | «IEK» | шт. | 4000 |  |  |