| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | огнетушитель ОВП-8 | ГОСТ 51017-2001 Огнетушитель воздушно-пенный, должен обеспечивать тушение пожаров на кораблях, класс тушения пожара «А», «В», масса заряда огнетушащего вещества 8 кг, рабочее давление в корпусе 1,6 МПа, длина струи не мене 4 м, продолжительность подачи ОТВ – не менее 30 с, температура эксплуатации – от – 40 ◦С до + 50 ◦С Пломбы, установленные заводом-изготовителем, должны быть четкими, не иметь повреждений. Сертификация огнетушителей всех типов должна производиться на основе ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | шт. | 10 |