Смета № 1616493

-

Стойка СТ, для комплектации лестничных ограждений, L=1200

мм, D=38 мм, толщина стенки 1,5 мм сталь AISi 340 (аналог

сталь 08Х18Н10) – 46 шт

-

Анкер M5 Combitech, арт.CM438050 M8, стандартный с болтом,

L=60мм – 138 шт

-

Чашка нижняя Фл-76, В комплектации лестничных ограждений,

для соединения стойки D=38мм с напольным креплением сталь

AISi 340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 92 шт

-

Крепление напольное Н1, В комплектации лестничных

ограждений, для крепления стойки D=38мм к полу сталь AISi

340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 46 шт

-

Поручень ПР1 Для комплектации лестничных ограждений,

L=6000мм, D=50,8мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340

(аналог сталь 08Х18Н10) – 6 шт

-

Ригель Рг1 Для комплектации лестничных ограждений,

L=6000мм, D=16мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340

(аналог сталь 08Х18Н10) – 24 шт

-

Излом поручня И1 Применяется в комплектации лестничных

ограждений, для изменения угла направления поручня ПР1

D=50,8мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340 (аналог сталь

08Х18Н10) – 14 шт

-

Заглушка на ригель ЗР1 для комплектации лестничных

ограждений, для ригеля, D=16 мм- 72 шт

-

Держатель поручня пристенного Д4 Для комплектации

лестничных ограждений сталь AISi 340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 2 шт

-

Решетка ячеистая Толщина стали решетки: 3мм, высота

решетки: 25мм, размер ячейки: 25х25мм, размер решетки:

590х290мм, решетка предназначена для установки на

канализационные трапы сталь AISI 304 – 28 шт