|  | Переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переход стальной 373х8, 0 – 219х6 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 |  | Для парового коллектора |
|  | Переход стальной 219х6, 0 – 159х6 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Переход стальной 219х6, 0 – 108х4 , 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход стальной 219х6, 0 – 89х4 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 219х6, 0 – 57х3 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 159х6, 0 – 108х4 , 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 7 |  | В т. ч. для коллектора конденсата |
|  | Переход стальной 159х6, 0 – 76х4 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 3 |  | В т. ч. для коллектора конденсата |
|  | Переход стальной 133х4, 5 – 89х4 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  | Для коллектора конденсата |
|  | Переход стальной 133х4, 5 – 57х3 , 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 108х4, 5 – 89х4 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 12 |  |  |

|  | Переход стальной 108х4, 5 – 76х4 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переход стальной 108х4, 5 – 57х3 , 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход стальной 108х4, 5 – 45х3 , 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 89 х4, 0 – 57х3, 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 89 х4, 0 – 45х3, 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 89 х4, 0 – 38х3, 8 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 89 х4, 0 – 25х2, 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход стальной 76 х4, 0 – 57х3, 5 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход стальной 76 х4, 0 – 45х3, 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Переход стальной 57 х3, 5 – 45х3, 0 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Переход стальной 57 х3,5 – 38х3, 8 ст. 20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 5 |  |  |