|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 377х90 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 4 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 219х80 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 16 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 133х70 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 37 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 108х60 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 45 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 89х50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 35 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 45х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой D133x50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE | п. м. | 16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 45х30 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 159х50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 1 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 133х50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 3 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 89х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 15 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 76х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 39 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 57х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 102 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 25х30 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 45х30 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 219х60 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 64 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 108х50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 219х50 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 2 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 159х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 20 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 108х40 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 32 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой D 76х30 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 32 |
| Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой  фольгой D 57х30 | SP- 100 Alu |  | XOTPIPE  ( Россия) | п. м. | 16 |