Труба ПЭ100 SDR17 - 63х3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	15,0

Отвод сварной односекционный ПЭ100 (90°) SDR17 Ø63 (DN50)	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт	2

Муфта электросварная ПЭ100 Ø63  	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт	4

Труба ПЭ63 SDR41 - 110х2,7	ГОСТ 18599-2001	м	4,0

Труба ПЭ 110х3,4	ГОСТ 22689-2014	м	4,0

Отвод 90° односекционный ПЭ80 SDR41 - 110х2,7	ТУ 2248-001-81298866-2010	шт	1

Муфта надвижная ПЭ80 110	ГОСТ 22689-2014	шт	1

Тройник 90° ПЭ 110	ГОСТ 22689-2014	шт	2

Тройник 90° ПЭ 110х63	ГОСТ 22689-2014	шт	1

Отвод 90° ПЭ 110	ГОСТ 22689-2014	шт	2

Ревизия ПЭ 110	ГОСТ 22689-2014	шт	1

Заглушка ПЭ 110	ГОСТ 22689-2014	шт	1

Труба стальная электросварная 108х4,5 II  Ст.20 	ГОСТ 10704-91*                           ГОСТ 10705-80*	м	30,0

Отвод 90° - 108х4,5	ГОСТ 17375-2001	шт	5

Тройник 108х4,5	ГОСТ 17375-2001	шт	3