Труба ПЭ63 SDR41-160х4,0	ГОСТ 18599-2001	м	19

Труба ПЭ63 SDR41-110х2,7	ГОСТ 18599-2001	м	8

Труба ПЭ63 SDR41-110х2,7	ГОСТ 18599-2001	м	7

Труба ПЭ100 SDR17 63×3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	33

Труба ПЭ100 SDR17 63×3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	590

Труба ПЭ100 SDR17 63×3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	83

Труба ПЭ100 SDR17 63×3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	75

Труба ПЭ100 SDR11 90х8,2 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	7

Труба ПЭ100 SDR11 710х64,5	ГОСТ 18599-2001	м	270

Труба ПЭ100 SDR11 400х36,3 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	2

Труба ПЭ100 SDR11 355х32,2 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	1

Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	23,5

Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6	ГОСТ 18599-2001	м	620

Труба ПЭ100 SDR11 280х25,4 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	16

Труба ПЭ100 SDR11 225х20,5 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	21

Труба ПЭ100 SDR11 225х20,5 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	8

Труба ПЭ100 SDR11 160х14,6 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	311

Труба ПЭ100 SDR11 160х14,6 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	168

Труба ПЭ100 SDR11 110х10,0 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	8

Труба ПЭ100 SDR11 110х10,0 техническая	ГОСТ 18599-2001	м	16,5