СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку биотуалетов и  химического средства  для ГДК «Верхне-Мунское» Удачнинского ГОКа

| № п.п | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биотуалет | Тип товара – жидкостный переносной (портативный) биотуалет Вес товара – 4,85 кг (+/- 3 кг) Система смыва – поршневая Тип упаковки - коробка Материал –пластмасса, полипропилен Объем сточного резервуара – 21 литр Объем резервуара для слива – 15 литров Помпа для слива – пистолетная Допустимая нагрузка – 120 кг Наличие индикатора уровня стоков – да Параметры – длина (42.7 см +\- 3см), ширина (37.9см +\- 5 см) высота (41.4 см +\- 3) Цвет – белый, бежевый Гарантия – не менее 12 месяцев | шт. | 10 |

| 2 | Химическое средство для портативных биотуалетов | Химическое средство для портативных биотуалетов Назначение к применению – нейтрализация неприятного запаха, разложение твердых отходов и бумаги, предотвращение газообразования, развития гнилистых процессов, дезодорирование Вид – жидкость \ гель Объем тары – от 0.5 л Вес брутто – от 0.5 кг | л. | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель                     ___________________                 Е.А. Харламова				          				   (подпись)