Фланец стальной 1,0 Мпа Ø50	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 6 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø100	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 28 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø200	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 17 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø630	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 38 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø710	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 12 шт.

Фланец стальной 1,0 Мпа Ø50	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 8 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø80	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 1 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø100	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 1 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø150	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 44 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø200	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 4 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø250	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 1 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø350	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 1 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø200	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 2 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø315	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 22 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø710	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 6 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø110	ТУ 2248-001-50049230-2007 - 6 шт.

Фланец стальной 1,0 Мпа Ø50	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 7 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø100	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 1 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø150	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 13 шт.

Фланец стальной 1,6 Мпа Ø200	ТУ 2248-001-50049230-2007	- 2 шт.