1. Светильник на одну люминесцентную лампу 36 ВТ с степенью защиты 65. ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF 49 шт.

2. Светильник потолочный на одну люминесцентную лампу 36Вт. С степенью защиты 65 с блоком аврийного питания , время работы 1 час. ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF ES1 19 шт.

3. Cветильник потолочный на 2 люминесцентные лампы 36 Вт. С степенью защиты 65 ARCTIC 236 (SAN/SMC) HF 29 шт.

4. Cветильник потолочный на 2 люминесцентные лампы 36 Вт. С степенью защиты 65 с блоком аварийного питания , время работы 1 час ARCTIC 236 (SAN/SMC) HF ES1 13 шт.

5. Светильник потолочный на 2 люминисцентные лампы 36 вт. С степенью защиты 40 . LTX 236 HF 91 шт.

6. Cветильник потолочный на 2 люминесцентные лампы 36 Вт. С степенью защиты 40 с блоком аварийного питания , время работы 1 час . LTX 236 HF ES1 13 шт

7. Светильник с опаловым рассеивателем на 2 люминесцентные лампы 36 Вт со степень защиты 20 OPL/S 236 HF 21 шт.

8. Светильник с опаловым рассеивателем на 2 люминесцентные лампы 36 Вт со степень защиты 20 с блоком аварийного питания , время работы 1 час OPL/S 236 HF ES1 16 шт.

9. Светильник с опаловым рассеивателем на 2 люминесцентные лампы 36 Вт со степень защиты 54 ALS/OPL 2\*36 4 шт.

10. Светильник с опаловым рассеивателем на 2 люминесцентные лампы 36 Вт со степень защиты 54 с блоком аварийного питания , время работы 1 час ALS.OPL 236 HF ES1 6 шт.

11. Светильник НСП-11-100-801 IP 54 10 шт.

12. Светильник НПП-03-60-013 IP 65 ,банник 1301 11 шт.

13. Светильник в палату и шахту лифта DS LED 22 шт.

14. Светильник с компактной люминесцентной лампой 2\*9 Вт IP 54 ЛПБ 3051 2\*9Вт 35 шт.

15. Компактная люминесцентная лампа 9 Вт. PL-S9Вт 70шт.

16. Люминесцентная лампа 36 вт. TL-D36W 494 шт.

17. Светодиодная лампа 8 Вт Е27 30 шт.

18. Прикроватный светильник ВН 236 32 шт.

19. Люминесцентная лампа DULUX L 36w 2G11 Osram 64 шт.