Наименование материалов оборудования. Тип марка, артикул	Изготовитель	Ед.изм.	Кол-во
 Плита П104И	4
Плита П103И	2
Траверса ТМ73	4
Траверса ТМs 60	4
Траверса ТМ97И	3
Траверса ТМ 42ИШ	1
Траверса ТМ 43И	1
 Траверса ТМ 45ИШ	1
Траверса ТМ 49ИШ	1
Траверса ТМ 47ИШ	1
Траверса ТМ 90ИШ	1
Траверса ТМ 85И	1
Оголовок ОГ-56	2
Оголовок ОГs-54	32
Оголовок ОГs-58	4
Накладка ОГ-52	4
Хомут Х51	12
Крепление подкоса У52	12
Проводник заземляющий ЗП3, L=1м, круг 10мм	24
Проводник заземляющий ЗП1, L-2м.	11
Кронштейн РА4И	4
Кронштейн КМ 1И	21
Кронштейн РА1	3
Кронштейн РА2	3
Кронштейн РА5	6
Вал привода РА7 с трубой	6
Хомут Х7	10
Хомут Х8	3
 Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400У1	3
Муфта термоусаживаемая 3КНТп10-150/240(Б)	3
Ручной привод ПРНЗ-10	2
Ограничитель перенапряжений ОПН-10	9
Устройство защиты проводов проводо и подвесных изоляторов УЗД-3 (комплект 2шт)	20
Устройство защиты проводов проводо и штыревых изоляторов УЗД-1.2 (SE 20,2)	114
Устройство защиты проводов проводо и штыревых изоляторов УЗД-1.	21
Изолятор штыревой ШПФ-10А	136
Колпачек К-9	136
Изолятор ЛК-70/10-И-ЗПС	39
Скоба для крепления СРС-12-16	39
Зажим натяжной НБ-2-6А 39
Ушко для соединения скобы и изолятора УД 12-16	39
Зажим А2А	18
Зажим плашечный для соединения стальных проводов ПС-2-1	54
Зажим плашечный для соединения стальных проводов ПС-2-1А	15
Зажим плашечный ПА-3-2	12
Зажим прокалывающий SLIW 58	3
Зажим ответвительный	9
Вязка спиральная для изоляторов ШПФ-10А ВС70/95.2	31
Вязка спиральная для изоляторов ШПФ-10А ВС120/150.2	222
Монтажная лента F20, L=500	21
Монтажная лента F20, L=100	42
Труба защитная стальная, L=2300	3
Скрепа С20	63
Провод СИП-3	41
Болт М10х25	9
Болт М10х30	9
Болт М20х260**	6
Болт М12х40	30
Гайка М20	11
Гайка М12	30
Шайба 10.65Г	18
Шайба М20.65Г	6
Шайба 10	18
Шайба 20	6
Шайба 12