сетевой фильтр

| № п/п | Код позиции по ОКПД-КТРУ | Наименование Товара | Ед.изм. | Количество | Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам Товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |

| 1 | 27.33.13.190-00000001 | Блок розеток | шт | 170 | - Длина кабеля | ≥ 5 | Метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Количество розеток EURO | ≥ 6 и < 9 | Штука |
|  |  |  |  |  | - Максимальная мощность подключенных устройств | ≥ 2 и < 3 | Киловатт |
|  |  |  |  |  | - Наличие выключателя на корпусе | Да * |  |
|  |  |  |  |  | - Тип | Сетевой фильтр * |  |
|  |  |  |  |  | - Тип розеток | EURO с заземлением * |  |
|  |  |  |  |  | - Тип штепселя блока розеток | EURO * |  |
|  |  |  |  |  | - Номинальное напряжение питающей сети ** | 220 * | Вольт |

- * Неизменяемый показатель

- **Характеристика является дополнительной к включенной в позицию КТРУ информации. Обоснование необходимости использования характеристики: потребность Заказчика.