- Просим Вас предоставить стоимость следующих материалов, в целях реализации «Строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск Пензенской области»,  просим Вас предоставить стоимость материалов и оборудования для переноса газопроводов – отводов высокого давления по трем участкам: ГО к Беднодемьяновску, ГО к п. Милюковка и ГО к г. Вадинск:

- Переход газопровода-отвода к Беднодемьяновску / Спасск

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø325х9(9,8м) максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1624,6 |  |
|  | В т.ч. кривые холодного изгиба R=15 м из стальных прямошовных труб 325x9 класса прочности K52: |  |  |  |
| 2 | 1 ГО. 6°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 3 | 1 ГО. 12°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 4 | 1 ГО. 21°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 5 | 1 ГО. 27°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 3 |  |
| 6 | Тройник стальной бесшовный приварной переходной 325х12 – 219х8 с решеткой в заводской изоляции ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 |  |
| 7 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под свару (ГОСТ 20295-85) Ø530x8 L=80 м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- ГО к г. Вадинск

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø219х8 (9,8м) максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 331,7 |  |
|  | В т.ч. кривые холодного изгиба R=15 м из стальных прямошовных труб 219x8 класса прочности K52: |  |  |  |
| 2 | 1 ГО. 9°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 3 | 1 ГО. 12°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 4 | 1 ГО. 24°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 5 | 1 ГО. 27°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 4 |  |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø4260x8 L=77.50м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- ГО к п. Милюковка

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø219х6 (9,8м) максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 740 |  |
|  | В т.ч. кривые холодного изгиба R=15 м из стальных прямошовных труб 219x8 класса прочности K52: |  |  |  |
| 2 | 1 ГО. 9°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 3 | 1 ГО. 15°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 4 | 1 ГО. 18°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 5 | 1 ГО. 27°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 5 |  |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø4260x8 L=113 м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- Просим Вас предоставить стоимость материалов для переноса шести параллельно идущих магистральных газопроводов высокого давления и газопровода-отвода к Беднодемьяновску по объекту строительства и реконструкции: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Челябинск на участке обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км 411 – км 466, Республика Мордовия»,

- МГ "Уренгой - Елец1"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1148,53 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 21°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 37°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=6,02 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- МГ "Уренгой – Елец2"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1149,11 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 22°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 37°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=6,02 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- МГ "Уренгой - Ужгород"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1153,62 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 22°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 38°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=6,02 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- МГ "Уренгой – Центр1"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1146,85 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 23°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 37°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=5,84 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- МГ "Уренгой – Центр2"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1155,82 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 22°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 38°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=6,02 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- МГ "Ямбург - З.Граница"

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø1420х20 максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 1170,15 | L=11,6 м |
|  | В т.ч.. отвод гнутый с помощью индукционного нагрева R=5DN. Присоединяемая труба: 1420x20 с пределом прочности K55; максимальное давление Р=7,4МПа |  |  |  |
| 2 | Отвод ОГ 23°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-03 | шт. | 1 | L=8,98 м |
| 3 | Отвод ОГ 30°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-04 | шт. | 1 | L=9,15 м |
| 4 | Отвод ОГ 37°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-05 | шт. | 1 | L=6,02 м |
| 5 | Отвод ОГ 45°-1420(20K55)-9,8-0,75-5DN-4700/4900-УХЛ-20°С . ТУ102-488/2-06 | шт. | 2 | L=6,8 м |
| 6 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под сварку (ГОСТ 20295-85) Ø1720х18 в заводской изоляции, L=75.50м м в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | шт | 1 |  |

- Переход газопровода-отвода к Беднодемьяновску/ З.Поляна

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная классом прочности K52, Ø325х9(9,8м) максимальное рабочее давление Р=7,4 МПа; концы механически обработаны под сварку, заводское трехслойное полимерное покрытие толщиной не менее 3.0 мм, Тип 3. ТУ 1394-015-05757848-2011 изм. № 1 | м | 5008,4 |  |
|  | В т.ч. кривые холодного изгиба R=15 м из стальных прямошовных труб 325x9 класса прочности K52: |  |  |  |
| 2 | 1 ГО. 3°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 3 | 1 ГО. 7°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 4 | 1 ГО. 8°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 5 | 1 ГО. 9°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 1 |  |
| 6 | 1 ГО. 27°. 325. 9 - ГОСТ 20295-74-09ГСФ. I ОСТ 24950-81 | шт. | 21 |  |
| 7 | Труба стальная сварная прямошовная с мехпнически обработанными концами под свару Ø530x8 в заводской изоляции ТУ 1394-005-81068824-2016 | м | 335,8 |  |