|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат защиты электродвигателей CZF-332 | шт. | 8 |
| 2 | Пускатель магнитный ПМ-12-100-220 | шт. | 4 |
| 3 | Пускатель магнитный ПМ-12-160-220  | шт. | 2 |
| 4 | Станция управления СУЗ 40-60А  | шт. | 1 |
| 5 | Станция управления СУЗ-200  | шт. | 2 |
| 6 | Ящик силовойЯРП-250 П IP54 на два положения  | шт. | 3 |