услуги по установке домофонов  с использованием оборудования указанного ниже:

| № п/п | Наименование оборудования или материала | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок вызова домофона | БВД-403A | шт | 1 |
| 2 | Блок питания домофона | БПД18/12-1-1 | шт | 1 |
| 3 | Контроллер для ключей | VIZIT-KTM600М | шт | 1 |
| 4 | Ключ | DS-1990 | шт | 10 |
| 5 | Доводчик для дверей | VIZIT-DC-503S ARCTIC | шт | 1 |
| 6 | Замок электромагнитный | VIZIT-ML240-40 | шт | 1 |
| 7 | Кнопка управления выходом | "EXIT 300М" | шт | 1 |
| 8 | Трубка переговорная | УКП-7М | шт | 2 |
| 9 | Розетка штепсельная |  | шт | 2 |
| 10 | Трубы гибкие гофрированные |  | м | 20 |
| 11 | Клипса для крепежа гофротрубы |  | шт | 20 |
| 12 | Провод | КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,097 | м | 10 |
| 13 | Кабель | КСПВ 6x0,50 | м | 50 |
| 14 | Кабель-канал (короб) 20x10 мм |  | м | 50 |