|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стойка железобетонная СВ 110 5 | шт | 5 |
| Лента монтажная металлическая 20 мм | м | 15 |
| Скрепа д/фикс.на пром.опор.стал.ленты 20 | шт | 15 |
| Колпачок К-9 | шт | 3 |
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 |
| Кронштейн разъединителя РА-1 серия 3.407.1-143 | шт | 1 |
| Кронштейн привода разъединителя РА-2 серия 3.407.1-143 | шт | 1 |
| Кронштейн Р-2 серия 3.407.1-143 | шт | 1 |
| Кронштейн У-1 серия 3.407.1-143 | шт | 1 |
| Хомут Х-51 серия 27.0002 | шт | 1 |
| Вязка спирал.СИП-3 д/одинар.креп.жилы 70 | шт | 3 |
| Вал привода РА-7 серия 3.407.1-143 | шт | 2 |
| Траверса ТМ-63 | шт | 1 |
| Полоса металическая 40х5 | кг | 43,96 |
| Уголок 63х63х6 Ст3 ГОСТ 8509-93 | кг | 134,68 |
| Круг 10 мм Ст3 ГОСТ 2590-06 | кг | 18,48 |
| Круг 16 мм Ст3 ГОСТ 2590-06 | кг | 14,22 |
| Пункт коммерч. учета ПКУ-6/10 кВ 3ТТ/3ТН | шт | 1 |
| КТПТ-ВВ-160/10/0,4 УХЛ1 б/тр | шт | 1 |
| Ограничитель ОПН-П-10/13,7/10/300 УХЛ1 | шт | 3 |
| Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт | 1 |