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	№ п/п
	Наименование Товара по КТРУ
	Наименование Товара в товарно-сопроводительных документах
	Ед.  измер.
	Кол-во
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя 
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения 
	Код КТРУ     (ОКПД2)

	1
	Уголь
	Уголь каменный 
	Тонна;^метрическая тонна 
	380
	Вид
	Каменный
	Соответствие
	05.10.10.000-00000003  (05.10.10.132)

	
	
	
	
	
	Обогащение
	Нет
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	ГОСТ*
	ГОСТ 32347-2013
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Марка угля*
	Длиннопламенный газовый
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ГОСТ 147-2013)**                            
	Не менее 5600                                                        
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Зольность, %*
	Не более 20
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля общей влаги в рабочем состояние для неокисленных углей , % *
	Не более 12
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Размер кусков, мм*
	25 – 200(300)
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Область применения*
	Для топок со слоевым сжиганием в  стационарных котельных установках и отопительных печах объектов  социально-бытового назначения.
	Соответствие
	

	
	
	
	
	
	Дата изготовления***
	Не ранее  IV квартала 2019 г. 
	Соответствие
	



4.1. Товар должен быть поставлен в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, единовременно.
4.2. Поставка Товара осуществляется одномоментно. 
Поставка осуществляется по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в период с 8-00 до 15-00 часов (по местному времени Заказчика).
Каждая поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, в присутствии ответственных лиц со стороны Заказчика, путем взвешивания порожнего и груженого автотранспорта, на котором производится поставка Товара на весовой, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая

