| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Наименование Товара в товарно-сопроводительных документах | Ед. измер. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Код КТРУ (ОКПД2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | Уголь каменный | Тонна;^метрическая тонна | 380 | Вид | Каменный | Соответствие | 05.10.10.000-00000003 (05.10.10.132) |
|  |  |  |  |  | Обогащение | Нет | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ* | ГОСТ 32347-2013 | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Марка угля* | Длиннопламенный газовый | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ГОСТ 147-2013)** | Не менее 5600 | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Зольность, %* | Не более 20 | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля общей влаги в рабочем состояние для неокисленных углей , % * | Не более 12 | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Размер кусков, мм* | 25 – 200(300) | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Область применения* | Для топок со слоевым сжиганием в стационарных котельных установках и отопительных печах объектов социально-бытового назначения. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Дата изготовления*** | Не ранее IV квартала 2019 г. | Соответствие |  |

4.1. Товар должен быть поставлен в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, единовременно.

4.2. Поставка Товара осуществляется одномоментно.

Поставка осуществляется по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в период с 8-00 до 15-00 часов (по местному времени Заказчика).

Каждая поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, в присутствии ответственных лиц со стороны Заказчика, путем взвешивания порожнего и груженого автотранспорта, на котором производится поставка Товара на весовой, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая