## Лист1
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во общее
1 | Электрокартон ЭВ 1мм ГОСТ 2824 | кг | 4
2 | Электрощетка ЭГ-74 2/15х30х40 | шт | 200
3 | Электрощетка ЭГ-4 К1-3 22х30х60 | шт | 200
4 | Электрощетка ЭГ-4 12.5х25х40 | шт | 50
5 | Электрощетка ЭГ-14 16х25х40 | шт | 50
6 | Электрощетка ЭГ-14 20х32х40 | шт | 200
7 | Удлинитель У16-046 9633329 UNIVersal 50м 4 розетки | шт | 1
8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ 16.А ГОСТ15150 | шт | 5
9 | Выключатель автоматический А3161 КолПолюс=1 МехПрив=ручной f=50Гц U=220В Iном=15А У 3 ТУ 16-526.010-73 | шт | 5
10 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА-101 4,5кА ( 11080DEK ) | шт | 5
11 | Выключатель автоматический А3161 КолПолюс=1 МехПрив=ручной f=50Гц U=220В Iном=15А У 3 ТУ 16-526.010-73 | шт | 5
12 | Катушка управления KTA30D-KU-400-23 IEK | шт | 2
13 | Переключатель универсальный УП-5314 Л471 У 3 | шт | 5
14 | Реле промежуточное РП-25 110В заднее присоединение винтом УХЛ4 | шт | 5
15 | Реле времени ВС-33-1 220В УХЛ4 | шт | 2
16 | Реле времени ВЛ-56 0.1-10мин 220В УХЛ4 | шт | 4
17 | Приставка ПВЛ-2104А | шт | 4
18 | Выключатель ВПК-2111 | шт | 5
19 | Пост управления ПКЕ 212-2 У2 | шт | 5
20 | Регистратор срабатывания вентильных разрядников РР-2У1 ТУ 16-534.013-80 | шт | 3
21 | Тумблер ТВ1-2 | шт | 20
22 | Указатель напряжения ПИН-90-2М 60-1000В | шт | 20
23 | Гарнитура ТМГ-22 | шт | 2
24 | Часы настенные PL 1.112 Apeyron | шт | 20
25 | Громкоговоритель абонентский Нейва АГ-301 3Н I QA3 II УХЛ3 | шт | 10
26 | Коробка распаячная SQ1401-0111 TDM Electric | шт | 100
27 | Вилка кабельная 3Р+РЕ+N Iном=32А IP44 IEK | шт | 10
28 | Розетка 3P+N+E 432RS6 U=415В Iном=32А IP44 f=60Гц ABB | шт | 10
29 | Контактор LC1E2510Q5 25А 380В Schneider Electric | шт | 3
30 | Блок контактов Schneider Electric LAEN22 | шт | 3
31 | Розетка телефонная FD-6103 Rexant | шт | 20
32 | Вставка плавкая ВТФ-10 10А | шт | 50
33 | ЕВРОРОЗЕТКА | шт | 30
34 | Розетка Орель SQ1802-0006 КолПолюс=2 Зазем=да U=250В Iном=16А IP44 TDM Electric | шт | 100
35 | ВИЛКА ЕВРО У-255 | шт | 100
36 | Выключатель 18300 Makel открытой установки 1-клавишный | шт | 20
37 | Выключатель 12001 Makel скрытой установки 1-клавишный | шт | 20
38 | Изолятор армированный К709 У 2 ТУ 36-107-80 | шт | 50
39 | Изолятор армированный К710 ТУ 36-107-80 4Н III У2 | шт | 50
40 | Изолятор армированный К-711 У 2 ЭМИ Курган | шт | 50
41 | Элемент нагревательный ИЮТЕ 681817.002 | шт | 2
42 | Элемент питания R14 Panasonic R14/C-2S | шт | 20
43 | Элемент питания R20 Космос R20 | шт | 70
44 | Элемент питания CR2 Videx | шт | 2
45 | Элемент питания LR03 Duracell LR03-2BL Basic | упак | 130
46 | Элемент питания АА Duracell LR06 | шт | 170
47 | Элемент питания LR10 Энергия Эра A332 | шт | 20
48 | Элемент питания 3R12 Космос 3R12 | шт | 60
49 | Элемент питания GPA76 ( AG13, A13) | шт | 200
50 | Элемент питания 9В крона Космос 6LR61 | шт | 170