	№
	Описание
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Стол островной химический, металлический каркас с панелями и цветными вставками из листовой стали на регулируемых опорах, полимерное покрытие; столешница из монолитной керамики с бортиком; торцевая двойная мойка, столешница и две раковины глубиной 280 мм. из монолитной керамики; сушилка для посуды; смеситель горячей/холодной воды; гибкие подводы горячей/холодной воды; сифон канализации со сливной трубой. Интегрированная сервисная стойка оборудована: сливной раковинкой из монолитной керамики, восемью стеклянными полками, блоком розеток в брызгозащитном исполнении 230В – 8шт., автоматом отключения электропитания 25А, светильниками местного освещения–4шт., кран холодной воды, металлопластиковая линия холодной воды, гибкий повод холодной воды, сифон, комплект пластиковой канализации. Габаритные размеры 3000х1500х900мм.
	1,00
	шт.

	2
	Стол лабораторный пристенный физический, металлический каркас с панелями и цветными вставками из листовой стали, полимерное порошковое покрытие; материал столешницы – монолитная керамика без бортика, интегрированная сервисная стойка с навесными полками и электрическим блоком, светильник местного освещения. Габаритные размеры: 1500х800х900/1850.
	2,00
	шт.

	3
	Мойка двойная с сушкой, металлический каркас с панелями из листовой стали, эпоксидное порошковое покрытие; столешница с двумя раковинами глубиной 280 мм. из монолитной керамики; сушилка для посуды; смеситель горячей/холодной воды; гибкие подводы горячей/холодной воды; сифон канализации со сливной трубой. Габаритные размеры:1500х650х900/1850.
	1,00
	шт.



