Таблица технических характеристик двигателя Siemens 1LG4-183-2AA

| Тип двигателя | Односкоростной низковольтный электродвигатель общего назначения |
| --- | --- |
| Типоразмер | 180M |
| Номинальная мощность, кВт | 22.0 |
| Скорость вращения ротора, об./мин. | 2945 |
| К.П.Д. при 100% нагрузке, % | 91.6 |
| cos | 0.86 |
| Ток | 40.5 |
| Момент,Нм | 71.0 |
| Пусковой момент, Нм | 2.5 |
| Пусковой ток, А | 6.4 |
| Момент интеграции, кгм2 | 0.068 |
| Режим работы | непрерывный, S1 |
| Напряжение,В | 380/660В 50Гц |
| Температура окруж. среды, C° | -20 ... +40 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Направление вращения | любое |
| Материал корпуса | чугун |
| Масса, кг | 145.0 |