## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, № опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приборы приемно-контрольные
ARK1-ARK3 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | Рубеж-20П | 6: шт; 7: 3
БИ | Блок индикации | Рубеж-БИ | bar: 6 to 7
Приборы управления
PDU1 | Пульт дистанционного управления | Рубеж-ПДУ | bar: 6 to 7
Источники питания
U0 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RSR 2x12 | bar: 6 to 7
xUGn | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/2 RSR 2x17 | 6: шт; 7: 9
Боксы резервного питания
| Бокс резервного питания | БР-12 2х17 | 6: шт; 7: 9
Аккумуляторные батареи
| Аккумуляторная батарея 12 А ч | PTK-BATTERY 12- 12 | 6: шт; 7: 2
| Аккумуляторная батарея 17 А ч | PTK-BATTERY 12- 18 | 6: шт; 7: 36
Адресные расширители
АМП-4 | Адресная метка на 4 линии | АМП | 6: шт; 7: 31
Исполнительные устройства
РМ-1 | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи | РМ-1 | 6: шт; 7: 8
РМ-4К | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи | РМ-4К | 6: шт; 7: 14
МДУ-1 | Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты | МДУ-1 исп. 03 | 6: шт; 7: 24
Шкаф управления
ШУ ПД2-ПД2 | Адресный шкаф управления вентилятором подпора воздуха | ШУ-Т-5,5 | 6: шт; 7: 2
ШУ ПД3-ПД6 | Адресный шкаф управления вентилятором подпора воздуха | ШУ-Т-2,2 | 6: шт; 7: 4
ШУ ПД1-ПД1 | Адресный шкаф управления вентилятором подпора воздуха | ШУ-Т-1,5 | 6: шт; 7: 2
ШУ ДУ3-ДУ3 | Адресный шкаф управления вентилятором дымоудаления | ШУ-Т-5,5 | 6: шт; 7: 2
ШУ ДУ12-ДУ2 | Адресный шкаф управления вентилятором дымоудаления | ШУ-Т-7,5 | 6: шт; 7: 2
ШУ3 | Адресный шкаф управления электрозадвижкой | ШУ3-0,75 | 6: шт; 7: 2
Извещатели
BTH | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ИП 212-64 | 6: шт; 7: 272
BTM | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11 | 6: шт; 7: 34
BTK | Извещатель пожарный тепловой аналоговый | ИП 101-3А-А3R | 6: шт; 7: 196
SB | Уст-во дистанц.пуска адресное "Пуск пожаротушения" цвет желтый | УДП 513-10 | 6: шт; 7: 28
SB | Уст-во дистанц.пуска адресное "Пуск дымоудаления" цвет оранжевый | УДП 513-10 | 6: шт; 7: 26
Оповещатели
BIAL | Оповещатель световой "ВЫХОД" | ОПОП 1-8 | 6: шт; 7: 33
BIAS | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП2-35 | 6: шт; 7: 33
BIAL | Оповещатель световой "Стрелка влево" | ОПОП 1-8 | 6: шт; 7: 7
BIAL | Оповещатель световой "Стрелка вправо" | ОПОП 1-8 | 6: шт; 7: 8
31 | Блок индикации и контроля | С2000-БКИ | bar: 6 to 7
32 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, вер. 2.05 | С2000-М | bar: 6 to 7
33 | Резервированный источник питания, 24В, 1.0А, емкость 2x7.0Ач | РИП-24 (исп. 02П) | bar: 6 to 7
| Аккумулятор 12В, емкость 7Ач | DTM1207 | 6: шт; 7: 2
| Резистор 0,125-510 Ом±5% | С2-33 | 6: шт; 7: 9
| Резистор 0,125-620 Ом±5% | С2-33 | bar: 6 to 7
34 | Элемент дистанционного управления адресный | ЭДУ 513-3АМ | 6: шт; 7: 8
35 | Оповещатель пожарный световой пыле влагозащищённый, «Станция пожаротушения», 24В | КОП-25П IP54 | bar: 6 to 7
1 | Насосная установка подачи воды для пожаротушения Q=108,72м3/ч, H=21,60м. | СО-2 MVI 9502/2/CC-PN16 | 6: Комп.; 7: 1
| Q=2,98м3/ч, H=22,70м. | CO-1Helix V 1004/K/CE
Бак диафрагменный | bar: 6 to 7
20 | Комплект пожарного крана Ду 50 | bar: 6 to 7
21 | I. 2 " запорный прямой клапан/бронза II.Головка соединительная цапковая ГЦ-50 III.Головка соединительная рукавная ГР-50 IV. Ствол ручной пожарный РС-50 V. Рукав пожарный 2 L=20 м
22 | Комплект пожарного крана Ду 65 |  | 6: шт; 7: 8
| I. 2 1/2" запорный прямой клапан/бронза II.Головка соединительная цапковая ГЦ-70 III.Головка соединительная рукавная ГР-70 IV. Ствол ручной пожарный РС-70 V. Рукав пожарный 2 L=20 м |  | 7: 1, 1, 2, 1, 1
23 | Шкаф пожарного крана 1300х540х230 | ШПК-320 НОК | 6: шт; 7: 9
24 | Огнетушитель порошковый 10 кг, заправленный | ОПУ-10 | 6: шт; 7: 18
25 | Ороситель спринклерный, устанавливаемый вертикально вверх | СВВ (0) 12-Р68.В3, СВВ (0) | 6: шт; 7: 290
26 | Ороситель спринклерный, горизонтальный | СВВ (0) 12-Р68.В3, СВВ (0) | 6: шт; 7: 135
1.1 | Пульт контроля и управления светодиодный охрано-пожарный | С2000-КС | 6: шт.; 7: 3
1.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | 6: шт.; 7: 3
1.3 | Импульсный источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 24/1,5 2х7 | 6: шт.; 7: 3
1.4 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-87 | 6: шт.; 7: 33
1.5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 6: шт.; 7: 3
1.6 | Оповещателя светто-звуковой | ОПОП 124-7 | 6: шт.; 7: 3
1.7 | Оповещатель световой "ВЫХОД" | ОПОП 1-8 | 6: шт.; 7: 3
1.8 | Коробка коммутационная. 4 клеммы под винт | УК-2П | 6: шт.; 7: 15
1.9 | Оконечное устройство шлейфа резистор 3,9 кОм. |  | 6: шт.; 7: 3