Кабельная продукция

	№№
п/п
	Марка кабеля
	Жильность,
сечение
	Кол-во, м

	1

	КВПЭфМ
	2x2x0,35
	34

	2

	КВПЭфМ
	2x2x0,52
	1498

	3

	КВПЭф-5е
	2x2x0,75
	34

	4

	КВПЭф-5е
	2x2x0,52
	1196

	5

	КВПЭф-5е
	4x2x0,52
	826

	6
	КВПЭфМ-5Е
	2x2x0,52
	630

	7
	КМПВЭ
	2x0,35
	102

	8
	КМПВЭ
	2x0,5
	240

	9
	КМПВЭ
	2x1
	102

	10
	КМПВЭ
	3x0,35
	154

	11
	КМПВЭ
	3x0,5
	158

	12
	КМПВЭ
	3x1
	62

	13
	КМПВЭ
	3x2,5
	34

	14
	КМПВЭ
	4x0,5
	98

	15
	КМПВЭ
	4x1
	140

	16
	КМПВЭ
	4x1,5
	34

	17
	КМПВЭ
	7x1
	46

	18
	КМПВЭ
	7x0,35
	34

	19
	КМПВЭ
	12x0,35
	68

	20
	КМПВЭ
	19x0,5
	34

	21
	КМПВЭ
	52x0,5
	34

	22
	кмпэвэ
	7x0,5
	170

	23
	кмпэвэ
	12x0,5
	34

	24
	кмпэвэ
	19x0,5
	290

	25
	кмпэвэ
	24x0,5
	68

	26
	КНРЭ
	2x1
	238

	27
	КНРЭ
	2x1,5
	136

	28
	КНРЭ
	2x4
	346

	29
	КНРЭ
	2x6
	64

	30
	КНРЭ
	3x1
	68

	31
	КНРЭ
	3x1,5
	504

	32
	КНРЭ
	3x2,5
	132

	33
	RG-11
	-
	400

	34
	RG-59
	-
	652

	35
	RG-6
	-
	134

	36
	РК 75-13-17
	-
	200

	37
	РК 75-7-12
	-
	102

	38
	РК 75-9-13
	-
	680

	39
	RK50-7-11
	-
	248

	40
	RK50-2-22
	-
	20

	41
	СПОВЭнг
	2x1
	126

	42
	СПОВЭнг-HF
	5x6
	950

	43
	КВПЭфМКГ
	4x2x0,52
	718

	44
	КВПЭфНГ(А)-НР-5е
	4x2x0,75(0,52)
	7384

	45
	КИПЭВнг(А)-БГ
	4x2x0,6
	34

	46
	КИПЭнг(А)-БГ
	2x2x0,6
	328

	47
	КУПЭВ
	4x2x0,5
	90

	48
	НРШМ
	3x1.5
	386

	49
	КИПЭВнг(А)-НР
	2x2x0,78
	472

	50
	СЭК
	5x2
	340

	51
	СПОВэНГ-БГ
	2x0,75
	454

	52
	СПпВЭнг-БГ
	2x2x0,75
	5790

	53
	СПпВЭнг-БГ
	12x2x0,5
	1522

	54
	РК50-13-17
	
	20

	55
	КМПВЭВЭ
	14x0,5
	34

	56
	ПВС
	2x1
	20

	57
	СПОВэНГ-БГ
	2x1
	108

	58
	КМПЭВ
	7x0,35
	34


