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Опросный лист для заказа

комплектных трансформаторных подстанций

Силовой трансформатор

	Тип силового трансформатора
	ТМГ
	ТСЛ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Мощность силового трансформатора, кВА
	25
	40
	63
	100
	160
	250

	
	400
	630
	1000
	1250
	1600
	2500

	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение силового трансформатора, кВ
	6
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Схема соединений обмоток трансформатора
	Y/Yн-0
	Д/Yн-11
	Y/Zн-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Количество трансформаторов в ТП
	1
	2
	3
	4
	
	


Трансформаторная подстанция

	Тип трансформаторной подстанции
	КТП
	КТПК
	2КТПК
	КТПКУ
	2КТПКУ
	

	
	КТПП
	2КТПП
	БКТП
	2БКТП
	РП
	РП+ТП

	
	
	
	
	
	
	

	Мощность трансформаторной подстанции
	25
	40
	63
	100
	160
	250

	
	400
	630
	1000
	1250
	1600
	2500

	
	
	
	

	Исполнение по типу схемы
	Тупиковая
	Проходная
	Рез. Питание

	
	
	
	
	

	Исполнение по типу ввода ВН
	Кабельный
	Воздушный
	
	

	
	
	
	
	

	Исполнение по типу выводов НН
	Кабельный
	Воздушный
	
	


УВН трансформаторной подстанции

	Тип коммутационного
	
	РВО/ОПН
	РЛНД
	РВЗ
	ВНР
	ПКТ
	ABB
	BB/TEL
	RM-6

	
	Ввод
	
	
	
	1
	
	
	
	

	аппарата на стороне
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Транс-ор
	
	
	
	1
	
	
	
	

	ВН/ количество
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Секция
	
	
	
	
	
	
	
	

	камер
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Линия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие АВР на стороне ВН
	Да
	
	Нет
	
	
	
	


РУНН трансформаторной подстанции

	Тип ячеек на стороне НН
	ЩО-70
	
	ЩРН
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип коммутационного аппарата на вводе НН
	ВР
	РЕ
	ВА
	
	ППВР
	
	АВВ
	
	

	Мощность вводного аппарата НН, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение коммутационного аппарата на вводе НН
	Выдвижной
	
	
	Стационар
	
	

	
	
	
	
	Тип аппарата
	
	Мощность
	

	Наличие АВР на стороне НН
	Да
	Нет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Секционирование на стороне НН
	Да
	Нет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Тип отходящих линии на стороне НН
	Автоматы
	Размыкатели
	Предохранители
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВА
	РПС
	ППВР
	
	ВР
	
	АВВ
	
	


	Исполнение коммутационного аппарата
	Выдвижной
	
	Стационар
	

	
	
	
	
	
	
	

	Мощность коммутационных
	1 секция
	 ввод 400А,  линия 2шт. 400А, 2шт. 250А

	аппаратов НН, А / количество
	2 секция
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип шин
	
	Алюминий
	
	Медь
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие уличного освещения
	
	
	Да
	
	Нет
	
	

	
	
	
	
	
	

	Учет электроэнергии
	
	
	Активно-реактивн
	Активный
	
	

	Тип/марка счетчика
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Меркурий 230
	
	

	Наличие БРП
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Да
	
	Нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наличие отопления
	
	
	Да
	
	Нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наличие кабельных перемычек
	
	
	Да
	
	Нет
	
	

	
	
	
	
	

	Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ
	Активно-реактивн
	Активный
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тип/марка счетчика на вводе 0,4 кВ
	 Меркурий 230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Контроль напряжения и тока на вводах
	Да
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	

	Учет электроэнергии на отходящих линиях 0,4 кВ
	Активно-реактивн
	Активный
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тип/марка счетчика на отходящих линиях 0,4 кВ
	 Меркурий 230
	
	


Контроль напряжения и тока на отходящих линиях

Корпус трансформаторной подстанции

Наличие коридоров обслуживания УВН

Ширина коридоров обслуживания в отсеке УВН, мм

Наличие коридоров обслуживания РУНН

Ширина коридоров обслуживания в отсеке РУНН, мм

Наличие принудительной вентиляции трансформаторного отсека

Высота кабельного цоколя (БКТП, 2БКТП, БРП)

Окраска КТП

Световая/звуковая сигнализация

Блок-замки Гинодмана

Вариант структурной схемы автоматизации ТП

( телемеханика )

Дополнительные условия Заказчика:
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	Да
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	

	Металл
	
	Сэндвич
	
	Бетон

	
	
	
	
	

	Да
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	

	1200
	1800
	2000
	2200
	2500

	
	
	
	
	

	Да
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	

	800
	1200
	2000
	
	

	
	
	
	
	

	Да
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Типовой 1000
	1500
	2000
	

	
	
	

	Двери RAL 9011, Стены RAL 7004

	да
	
	нет
	
	

	да
	
	нет
	
	

	нет
	1|1а|2а|2б|3а|3б|4а|4б|5а|5б|6а|6б


Камеры в РУВН-КСО-301, ручки на приводах ВН стационарные (несъемные)
Контактная информация:

[image: image3.png]



Организация / контактное лицо:

Телефон / e-mail:

