|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Q, м3/ч. | Н, м. |
| 1 | Противопожарная насосная установка 1 раб. 1 рез. | Компл. | 128,0 | 25,0 |
| 2 | Противопожарная насосная установка 1 раб. 1 рез. | Компл. | 65,0 | 20,0 |
| 3 | Противопожарная насосная установка 1 раб. 1 рез. | Компл. | 55,0 | 20,0 |