|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | | Q, м3/ч. | | Н, м. | |
| 1 | Повысительный хоз-питьевой насос 1 раб. 1 рез. | Компл. | | 18,0 | | 430,0 | |
| 2 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | Компл. | | 24,0 | | 20,0 | |
| 3 | Повысительный хоз-питьевой насос 1 раб. 1 рез. | Компл. | | 15,0 | | 570,0 | |
| 4 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | Компл. | | 7,0 | | 10,0 | |
| 5 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | | Компл. | | 8,0 | | 10,0 |