|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Q, м3/ч. | Н, м. |
| 1 | Повысительный хоз-питьевой насос 1 раб. 1 рез.  | Компл. | 18,0 | 430,0 |
| 2 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | Компл. | 24,0 | 20,0 |
| 3 | Повысительный хоз-питьевой насос 1 раб. 1 рез.  | Компл. | 15,0 | 570,0 |
| 4 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | Компл. | 7,0 | 10,0 |
| 5 | Хоз-питьевой насос с чистотным преобразователем 1 раб. 1 рез. В комплекте с мембраным напорным баком. | Компл. | 8,0 | 10,0 |