## Лист1
№ | наименование | свойства | ЕИ | кол-во
1 | Преобразователь давления индуктивный МЭД 22364 с госповеркой | Диапазон измерений: 0—10 кгс/см²; выходной сигнал: 0—10 мГн; класс точности: 1,5; радиальный штуцер; резьба штуцера: М20×1,5 Комплект поставки: преобразователь давления индуктивный — 1 шт.; паспорт со знаком первичной государственной поверки — 1 экз.; разъём — 1 шт. | шт. | 1
2 | Преобразователь давления индуктивный МЭД 22364 с госповеркой | Диапазон измерений: 0—16 кгс/см²; выходной сигнал: 0—10 мГн; класс точности: 1,5; радиальный штуцер; резьба штуцера: М20×1,5 Комплект поставки: преобразователь давления индуктивный — 1 шт.; паспорт со знаком первичной государственной поверки — 1 экз.; разъём — 1 шт. | шт. | 6
3 | Преобразователь давления индуктивный МЭД 22365 с госповеркой | Диапазон измерений: 0—25 кгс/см²; выходной сигнал: 0—10 мГн; класс точности: 1,5; радиальный штуцер; резьба штуцера: М20×1,5 Комплект поставки: преобразователь давления индуктивный — 1 шт.; паспорт со знаком первичной государственной поверки — 1 экз.; разъём — 1 шт. | шт. | 2
4 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-100кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 100 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
5 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-60кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 60 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
6 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-40кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 40 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
7 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-16кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 16 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
8 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-10кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 10 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
9 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-2,5кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 2,5 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
10 | Преобразователь давления ДМ5007А-ДИ-0,6кгс/см²-42-0,5-М20×1,5 с госповеркой | Верхний предел измерений: 0,6 кгс/см²; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,5 %; климатическое исполнение: У2; индекс защиты: IP65; виброзащита: выдерживают воздействие вибрации с частотой до 100 Гц с амплитудой до 2,5 мм; корпус: нержавеющая сталь; штуцер: нержавеющая сталь; резьба присоединительного штуцера: М20×1,5-8g; знак государственной поверки, нанесённый на корпус прибора и в паспорт Комплект поставки: преобразователь давления ДМ5007 — 1 шт.; паспорт 5Ш0.283.339ПС — 1 экз. | шт. | 2
11 | Преобразователь давления ПД-1.ТН1.42 с госповеркой | Верхний предел измерений: 0—125 Па; класс точности: 1,5 %; выходной сигнал: 4—20 мА; климатическое исполнение: УХЛ3.1; штуцер: М20×1,5, сталь; знак государственной поверки в паспорте прибора Комплект поставки: преобразователь давления ПД — 1 шт.; паспорт АВДП.406233.000 ПС — 1 экз. | шт. | 2
12 | Преобразователь давления ПЭ-1Р.И.42 с госповеркой | Верхний предел измерений: 0—6 кПа; класс точности: 1,5 %; выходной сигнал: 4—20 мА; штуцер: под ПВХ-трубку, 6×4 мм; знак государственной поверки в паспорте прибора Комплект поставки: преобразователь давления ПД — 1 шт.; паспорт АВДП.406233.000 ПС — 1 экз. | шт. | 1
13 | Преобразователь давления Метран-150TG3 с госповеркой | Верхний предел измерений: 1,6 МПа; выходной сигнал: 4—20 мА; предел допускаемой основной приведённой погрешности: ±0,2 %; штуцер: М20×1,5; знак государственной поверки в паспорте прибора Комплект поставки: преобразователь давления Метран-150TG3 — 1 шт.; руководство по эксплуатации СПГК.5225.000.00 РЭ — 1 экз.; паспорт СПГК.5225.000.00 ПС — 1 экз.; пробка для отверстия под кабельный ввод — 1 шт.; прокладка под пробку — 1 шт.; кольцо для уплотнения кабельного ввода — 1 шт. | шт. | 1
|  | ИТОГО: | шт. | 27