Требуются следующие позиции:
Бочонок Сталь 20,диаметр 25 из ст. ВГП труб,кол-во 50 шт;

Бочонок Сталь 20,диаметр 50 из ст. ВГП труб,кол-во 50 шт.

Заглушка Сталь 20,диаметр 108, ГОСТ 17379-2001,кол-во 80 шт;

Заглушка Сталь 20,диаметр 57, ГОСТ 17379-2001,кол-во 80 шт.

Контргайка Сталь 20,диаметр 25, ГОСТ 8968-75,кол-во 50 шт.

Муфта Сталь 20, ГОСТ 8966-75,кол-во 150 шт;

Муфта Сталь 20, диаметр 25,ГОСТ 8966-75,кол-во 60 шт;

Муфта Сталь 20, диаметр 32, ГОСТ 8966-75,кол-во 30 шт;

Муфта Сталь 20, диаметр 40, ГОСТ 8966-75,кол-во 40 шт;

Муфта Сталь 20, диаметр 50, ГОСТ 8966-75,кол-во 100 шт.

Отвод 90 гр. ДУ15,крутоизог. из ВГП труб,Сталь 20,кол-во 50 шт;

Отвод 90 гр. ДУ20, крутоизог. из ВГП труб,Сталь 20,кол-во 250 шт;

Отвод 90 гр. ДУ25, крутоизог. из ВГП труб,Сталь 20,кол-во 200 шт;

Отвод 90 гр. ДУ32, крутоизог. из ВГП труб,Сталь 20,кол-во 100 шт;

Отвод 90 гр. ДУ40, крутоизог. из ВГП труб,Сталь 20,кол-во 100 шт;

Отвод 90-108,ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 250 шт;

Отвод 90-159, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 100 шт;

Отвод 90-219, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 50 шт;

Отвод 90-325, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 20 шт;

Отвод 90-45, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 50 шт;

Отвод 90-57, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 500 шт;

Отвод 90-76, ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 100 шт;

Отвод 90-89,ГОСТ 17375-2001,Сталь 20,кол-во 200 шт.

Переход 25-15, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 50 шт;

Переход 38-25, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт;

Переход 57-45, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт;

Переход 89-57, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт;

Переход 89-76, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 20 шт;

Переход 108-57, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 40 шт;

Переход 108-76. ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 10 шт;

Переход 108-89, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 20 шт;

Переход 159-108, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт;

Переход 159-76, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт;

Переход 219-108, ГОСТ 17378-2001,Сталь 20,кол-во 30 шт.

Резьба правая Сталь 20,диаметр 15 из ВГП труб,кол-во 100 шт;

Резьба правая Сталь 20,диаметр 20 из ВГП труб,кол-во 200 шт;

Резьба правая Сталь 20,диаметр 25 из ВГП труб,кол-во 150 шт;

Резьба правая Сталь 20,диаметр 32 из ВГП труб,кол-во 100 шт;

Резьба правая Сталь 20,диаметр 40 из ВГП труб,кол-во 100 шт;

Резьба правая Сталь 20,диаметр 50 из ВГП труб,кол-во 150 шт.

Сгон Сталь 20,диаметр 15,ГОСТ 8969-75, из ВПГ труб,кол-во 30 шт;

Сгон Сталь 20,диаметр 20,ГОСТ 8969-75 из ВПГ труб,кол-во 80 шт;

Сгон Сталь 20,диаметр 25,ГОСТ 8969-75, из ВПГ труб,кол-во 30 шт;

Сгон Сталь 20,диаметр 32, ГОСТ 8969-75, из ВПГ труб,кол-во 20 шт;

Сгон Сталь 20,диаметр 40,ГОСТ 8969-75, из ВПГ труб,кол-во 30 шт;

Сгон Сталь 20,диаметр 50,ГОСТ 8969-75, из ВПГ труб,кол-во 40 шт.
Предложения от поставщиков рассматриваю по Ростовской области.
Поставка г. Аксай.