Бактерицидные ультрафиолетовые без озоновые лампы, в качестве аналога приведены характеристики отечественных ламп:
[bookmark: _GoBack]ДБ30 30Вт (НИИИС им Лодыгина) и ДБ15 15 Вт (ООО «УФ Технологии» респ. Мордовия г. Рузаевка):
         Длинна по усикам 30Вт – 908,8мм
         Длинна по усикам 15Вт – 451,6мм
Цоколь у обеих ламп G13.
Необходимо знать цену и срок поставки (естественно, чем меньше тем лучше) партий по 1000 (500 15 Вт и 500 30 Вт) штук, 3000 штук (1500 15 Вт и 1500 30 Вт), 5000 штук (2500 15 Вт и 1500 30 Вт) 
 
Должны быть документы:
         ТРТС 004 и 020
         Паспорт на лампу с длинной волны 253,7Нм.

