Контактор КП207У3, 3750А, =220В 2 шт;

Контактор КПВ-603, 160А, =220В, 2нз,2нр 140 шт;

Контактор КПВ-604, 250А, =220В, 2нз,2нр 18 шт;

Контактор КПВ-605, 630А, =110В, 2нз,2нр 36 шт;

Контактор КПВ-605, 630А, =220В,вспом. контакты - 3нз,3нр 18 шт;

Контактор КПВ-624, 250А, =110В, 2нз,2нр 8 шт;

Контактор КПВ-624, 250А, =220В, 2нз,2нр 6 шт;

Контактор КТК-1-20, 25А, =220В, 2нз,2нр 32 шт;

Контактор КТК-1-20, 80А, =220В, 2нз,2нр 52 шт;