СОСТАВ

Раздела 1 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА»

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

- Основание для разработки

- Исходные данные для проектирования

- Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

- Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде, электрической энергии

- Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

- Сведения о земельном участке

- Сведения о категории земель

- Сведения об использованных  в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

- Технико-экономические показатели

- Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных условий

- Данные о проектной мощности объекта

- Сведения о компьютерных программах, используемых для расчета конструктивных элементов здания

- Обоснование строительства по этапам

- Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений

- Заверение проектной организации

ТЕКСТОВАЯ  ЧАСТЬ

# 1.   Основание для разработки

Основанием для разработки проектной документации на строительство объекта «Многоквартирный  жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – 5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах  улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери» является техническое задание на проектирование от 30.11.2018 года, исходные материалы и документы.

2.   Исходные  данные для проектирования:

- Техническое задание на проектирование от 30.11.2018 г.

- Письмо ООО «Специализированный застройщик «Атлант» №238 от 11.12.2019 г.

- Градостроительный план земельного участка № RU 69304000-242

- Чертеж градостроительного плана земельного участка 69:40:0200033:1070

- Выписка из ЕГРН на земельный участок  с кадастровым номером 69:40:0200033:1070 от 16.04.2019 г

- Письмо МУП «Тверьгорэлектро» от 01.02.2019 №019-07/48 о технологическом присоединении

- Т.У. МУП «Тверьгорэлектро» от 28.10.2016  № 019-03/599-16

- Акт о выполнении технических условий МУП «Тверьгорэлектро» от 27.03.2017 №019-06/88-ВТ/17

- Т.У. ООО «ТОКС» от 01.02.2019 №4 на подключение к услугам связи

- Письмо  ООО «Тверь Водоканал» от 25.01.2019 № 01/ИДГС-509

- Т.У. ООО «Тверь Водоканал» от 7.06.11 № 3913

- Условия подключения от 30.05.18 №3165 ООО «Тверь Водоканал»

- Условия подключения к системе теплоснабжения ООО «Тверская генерация» № ТТ-45-19

- Т.У. АО «Газпром газораспределение Тверь» № 04/4308 от 14.07.2017 г.

- Т.У. МУП «ЖЭК» от12.12.2018 № 148

- Письмо Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области №2378/02 от 30.04.2019

- Инженерно- геодезические изыскания ООО «Азимут» 100-1-ИГИ

- Инженерно-геологические изыскания ООО «Азимут» 100-2-ИГДИ

- Инженерно-экологические изыскания ООО «Азимут» 100-3-ИЭИ

# 3.  Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Заданием на проектирование определено проектирование  объекта «Многоквартирный  жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – 5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах  улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери».

Здание многоквартирного  жилого дома состоит из следующих помещений:  на отм. -3.000 подвал, тепловой пункт, помещение электрощитовой, водомерный узел, помещения общественного назначения; на первом этаже на отм. 0.000 помещения общественного назначения; со второго по десятый этажи жилые помещения на108 квартир.

4.  Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии

Здания жилого дома оборудуется: водопроводом; канализацией; теплоснабжением  от тепловых сетей помещений общественного назначения; горячим водоснабжением от электроводонагревателей помещений общественного назначения; поквартирным отоплением и горячим водоснабжением жилых помещений; электроснабжением; средствами связи, телевидением, компьютерной сетью, лифтами.

| Наименования | Показатели |
| --- | --- |
| Расход тепла всего, Гкал/час в т. ч.: - на отопление и горячее водоснабжение (поквартирное отопление жилых помещений, Гкал/час - на отопление помещений общественного назначения, Гкал/час | 2,286 2,229 0,0568 |
| Расход газа, на отопление и пищеприготовление, н/м3/час | 279 |
| Расход воды: - суточный, м3/сут | 83,30 |
| Расход электроэнергии, кВт | 255 |

- Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

Не используются.

6.   Сведения о земельных участках

Земельный участок расположен в Московском районе г.Твери, по улицам 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т.Ильиной. Земельный участок расположен на юге г.Твери, на правом берегу р.Волга.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 137,85 – 141,23 м. Участок представляет собой застроенную территорию с сетью подземных и надземных коммуникаций.

Участок под строительство жилого дома относится к землям населенного пункта.

Участок под строительство жилого дома находятся в собственности ООО «Специализированный застройщик «Атлант»:

- земельный участок  с кадастровым номером 69:40:0200033:1070, площадью 5350 м2

# 7  Сведения о категории земель

Участок, отведенный под проектирование и строительство  жилого дома, расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия, относится к землям населенных пунктов. Окружающие земли вокруг здания: жилые здания по ул. Склизкова, ул. Богданова (земли общего пользования), территория ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод», территория  многоквартирных жилых домов первого, второго и четвертого пусковых комплексов 1-ой очереди застройки.

Земельный участок расположен в Московском районе г.Твери, по улицам 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т.Ильиной.

Объект- земельный участок,  категория земель – земли населенных пунктов.

Согласно Решения Тверской городской Думы №71    от 02.07.2003г., разрешенный вид использования земельного участка зона типа Ж-4    – зона  многоэтажной (высотной)  жилой застройки (9 этажей и выше).

8.  Сведения об использованных  в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

Проектом не использовались изобретения третьих лиц, соответственно патентные исследования не проводились.

# 9.Технико-экономические показатели

## Технико-экономические показатели по генеральному плану

| Наименование, единицы измерения | Показатели, всего |
| --- | --- |
| Площадь участка, м2 | 5350 |
| Площадь застройки здания жилого дома, м2 | 1287 |
| Площадь благоустраиваемого участка, м2 | 6499 |
| Площадь озеленения, м2 | 805 |
| Площадь твердых покрытий,м2 | 4257 |
| Количество парковок | 38 |

Технико - экономические показатели по зданию

| Наименование | Показатели, всего |
| --- | --- |
| 1.Площадь жилого здания, м2 в том числе: ниже отм. 0.000 выше отм. 0.000 | 11588,65 1099,73 10488,92 |
| 2. Общая площадь квартир, м2 | 7775,80 |
| 3. Площадь помещений общего пользования , м2 | 845,9 |
| 4. Площадь помещений общественного назначения, м2 | 1787,96 |
| 5. Строительный объем. м3 в том числе: ниже отм. 0.000 выше отм. 0.000 | 39535,72 3535,02 36000,7 |
| 6. Количество этажей | 11 |
| 7. Этажность | 10 |
| 8. Количество квартир | 108 |
| 9. Продолжительность строительства,мес. | 24 |

# Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных условий

Специальные технические условия не разрабатывались.

# Данные о проектной мощности объекта

Заданием на проектирование определено проектирование  объекта «Многоквартирный  жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – 5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах  улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери».

Здание многоквартирного  жилого дома состоит из следующих помещений:  на отм. -3.000  тепловой пункт, помещение электрощитовой, водомерный узел, помещения общественного назначения; на первом этаже на отм. 0.000 помещения общественного назначения; со второго по десятый этажи жилые помещения на108 квартир.

# 12.  Сведения о компьютерных программах, используемых                                для расчета для расчета конструктивных элементов зданий

Программы, используемые для расчета: SCAD версия 11.1 S 392.

# 13.   Обоснование строительства по этапам

Проектом предусмотрено одноэтапное освоение территории.

# 14.   Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений

При осуществлении данного проекта  не требуется снос строений в пределах отведенного земельного участка.

# 15.  Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий.

ГИП                                                                   О.Б. Абрамов