# Приложение № 1 к Контракту

# От __.__.20__года №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Поставка оборудования для обучения трудовым процессам (Биология, биолаборатория, биокомплекс)

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  | ОКПД2 | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |
| 1 | Биолаборатория с тумбой для био лаборатории | Устройство и принцип работы | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА Установка оснащена вмонтированной системой обеспечения микроклимата, состоящей из независимых функциональных элементов: освещение, полив, датчики температуры и влажности воздуха. Управление этими элементами возможно как в ручном, так и в автоматическом программируемом режиме. Встроенные датчики в заданное время фиксируют состояние системы, в зависимости от показаний происходит программное включение или отключение элементов поддержания микроклимата. Таким образом, внутри рабочей камеры в автоматическом режиме создаются условия наиболее близкие к установленным параметрам. | 32.99.53.110 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Субстрат, питание, система полива Наличие | Комплекс позволяет выращивать растения в почве в режиме автоматического полива водой в соответствии с заданными параметрами влажности. Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение Наличие | Параметры системы освещения наиболее близки к пикам поглощения при фотосинтезе хлорофиллом и идеальны для высших растений. Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Система кондиционирования Наличие | Для предотвращения перегрева и пересыхания растений комплекс имеет встроенную систему охлаждения и увлажнения. Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение | позволяет устанавливать био лабораторию на пол. Тумба оснащена дополнительными полками для хранения рабочих материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры лаборатории | 50*50*80 см |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры тумбы | 50*50*60 см |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной материал корпуса лаборатории | полимерный |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал прозрачной части рабочей зоны | полиметилметакрилат |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип электропитания лаборатории | 220В~50Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | Функциональные блоки лаборатории | автоматического управления, освещения, поддержания влажности воздуха, поддержания влажности почвы, вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы | автоматический, постоянный, непрерывный |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип контроллера | микроконтроллер со встроенной флэш памятью программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип подключения к компьютеру | USB порт |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация наличие | 1) Инструкция пользователя на русском языке 2) Провод для подключения к сети 3) Провод для подключения к ПК 4) Методическое пособие 5) Перчатки садовые 1 пара 6) Секатор 7) Биогрунт 10 литров 8) Подвязочная лента 9) Набор инструментов для ухода за растениями |  |  |  |  |  |
| 2 | Биология «Лабораторный стол» | Устройство и принцип работы | Стол предназначен для занятий учащихся на уроках химии, физики, биологии, естествознанию в средней школе. Каркас стола выполнен из комбинированной трубы с порошковой окраской, имеет боковые вставки из ЛДСП. | 32.99.53.110 | шт | 3 |  |  |
|  |  | Цвет | серый, зеленый, коричневый. |  |  |  |  |  |
|  |  | Столешница | изготовлена из высококачественного ЛДСП с пластиковым покрытием, периметр столешницы закрыт стойкой каймой из ПВХ, по бокам стола, на металлических каркасах установлены крючки для портфелей и сумок. Имеется выдвижная тумба для установки лабораторного оборудования, 5 выдвижных ящиков. |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры, см: | 171х74х78 |  |  |  |  |  |
| 3 | Биокомплекс «ситиферма» | Устройство и принцип работы | Автоматическая система обеспечения микроклимата Установка оснащена интеллектуальной системой обеспечения микроклимата, состоящей из независимых функциональных элементов: освещение, полив, датчики температуры и влажности воздуха. Управление этими элементами возможно, как в ручном, так и в автоматическом программируемом режиме. Встроенные датчики в заданное время фиксируют состояние системы, в зависимости от показаний происходит программное включение или отключение элементов поддержания микроклимата. Управление возможно с ПК или мобильного приложения. | 32.99.53.110 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Автоматическое орошение | Комплекс позволяет выращивать растения в почве в режиме автоматического полива водой в соответствии с заданными параметрами влажности. Плодородная почва обладает необходимым запасом питательных веществ и способна обеспечить достаточную для нормального роста растений концентрацию основных химических элементов в течение нескольких месяцев без подкормки удобрениями.. Полив осуществляется в автоматическом режиме согласно заданной пользователем программы. Нормы и время орошения могут корректироваться в зависимости от показаний датчика влажности грунта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение | Параметры системы освещения наиболее близки к пикам поглощения при фотосинтезе хлорофиллом и идеальны для высших растений. Пользователь может изменять продолжительность, частоту и интенсивность периодов освещения, воздействуя таким образом на жизненные циклы растения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Система кондиционирования | Для предотвращения перегрева и пересыхания растений комплекс имеет встроенную систему охлаждения и увлажнения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделение по уровням | СитиФермер позволяет разместить растения на 2-ух уровнях, |  |  |  |  |  |
| 4 | Увлажнитель воздуха | Крепление | Стена или потолок | 27.51.21.190 | Шт | 1 |  |  |
|  |  | Площадь увлажнения | Не менее 70м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |

| ____________________ /А.П. Симонов М.П. | _________________/ М.П. |
| --- | --- |